Техническая спецификация

Сплит-жүйелерді демонтаждау және орнату, кілт тапсыру. Барлық компоненттер мен шығын материалдарын  жеткізуші өз есебінен жеткізеді. Саны 3 дана.

Кондиционерді орнату кезінде барлық бөлшектер, шығын материалдары, трассаны төсеуге арналған мыс құбырлар, жылу оқшаулау, дренаж жүйесінің шлангілері, сыртқы блоктарды бекітуге арналған едендік тіректер, электр сымдарын қорғауға арналған гофрленген шланг, кабель өнімдері мен тығыздағыш материалдар, жабысқақ таспа, электр таспасы, көбік полиуретанды, гайкалар, болттар, шайбалар, шегелер; еденге арналған тіректерді бекітуге арналған анкерлер; кабель құлақшаларын Жеткізуші қамтамасыз етеді.

Монтаждау бір орыннан  түсіріп,екінші орынга орналастыру және фреон құю. Жұмыс барысында Жеткізуші ішкі әрлеуді сақтауы керек, қызмет көрсету аймағында монтаждау жұмыстарын орындағаннан кейін қоқыстарды алып тастауы керек (сырылған сылақ пен басқа косметикалық ақауларды қалдырмауы керек), сондай-ақ техникалық саңылауларды тығыздау керек.

Жеткізуші ұсынған бөлшектер мен шығын материалдары жаңа болуы керек.

Демонтаж и установка сплит-систем с передачей «под ключ». Все компоненты и расходные материалы поставляются за счет Поставщика. Количество – 3  штук. При установке кондиционеров Поставщик обеспечивает наличие всех деталей и расходных материалов: медные трубы для прокладки трассы, теплоизоляция, шланги дренажной системы, напольные кронштейны для крепления внешних блоков, гофрированные шланги для защиты электропроводки, кабельная продукция и уплотнительные материалы, клейкая лента, изолента, монтажная пена, гайки, болты, шайбы, гвозди, анкера для крепления напольных стоек, кабельные наконечники.

Монтаж включает в себя демонтаж с одного место и установку в другом и заправку фреоном. Во время выполнения работ Поставщик обязан сохранить внутреннюю отделку, после завершения монтажа в зоне обслуживания убрать мусор (не оставлять поцарапанную штукатурку и другие косметические дефекты), а также герметизировать технические отверстия.

Все комплектующие и расходные материалы, предоставленные Поставщиком, должны быть новыми.