Техническая спецификация

на обработку деревянных конструкций зданий и сооружений, стеллажей и потолков огнезащитными составами испытания по определению качества проведения огнезащитных работ с предоставлением протокола для Магдалиновской школы

Задача.

Выполнение работ по противопожарной обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения с предоставлением по окончанию оказания услуг предоставить Заказчику протокола по школам района (список ниже) контрольных испытаний по определению качества огнезащитной обработки объекта согласно приложению «Б» СТ РК 615-1-2011 «Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе».

При оказании услуги выполнить следующие работы:

- Очистка поверхностей деревянных конструкций от грязи, пыли и других загрязнений.

- Средства огнезащиты наносить ровным слоем не менее 2-х раз, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей.

- Проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с требованиями регулирующими пожарную безопасность и техническими стандартами к деревянным конструкциям.

- В случае выявления недостатков после проведения испытаний Поставщику необходимо устранить выявленных в процессе работ.

- Сдача выполненных огнезащитных работ с оформлением всех необходимых документов.

Поставщик обязан предоставить действующие сертификаты соответствия  на огнезащитные средства.

В случае использования товара казахстанского происхождения предоставляется: оригинал либо копия установленного образца; либо копия, заверенная уполномоченной организацией, сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке.

В случае использования товара иностранного происхождения предоставляется оригинал либо копия соответствующего сертификата о происхождении товара, выданного компетентным органом страны происхождения.

Гарантия на все виды работ и материалы не менее 12 месяцев.

Поставщиком ежегодно производится отбор пробы с выдочей Акта о соответствии противопожарным нормам законодательства РК.

При проведении лабораторных испытаний использовать Средства измерений, применяемые при испытаниях, которые должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверенными в соответствии с СТ РК 2.4.

Объекты образования, где необходимо выполнить работы:

| № | Наименование школы | Квадратура чердачного помещения | Расстояние до объекта от г.Атбасар (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магдалиновская НШ | 408,5 | 20 км |

Техникалық сипаттама

ғимараттар мен құрылыстардың ағаш конструкцияларын, стеллаждар мен төбелерді Отқа төзімді құрамдармен өңдеуге Магдалена мектебі үшін хаттама бере отырып, отқа төзімді жұмыстарды жүргізу сапасын анықтау бойынша сынақтар

Тапсырма.

Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге аудан мектептері бойынша хаттаманы (төмендегі тізім) ҚР СТ 615-1-2011 "ағаш пен оның негізіндегі материалдарға арналған Отқа төзімді құралдар" қосымшасына сәйкес объектіні отқа төзімді өңдеу сапасын айқындау бойынша бақылау сынақтарын ұсынумен шатырлы үй-жайдың ағаш конструкцияларын өртке қарсы құраммен өртке қарсы өңдеу бойынша жұмыстарды орындау.

Қызмет көрсету кезінде келесі жұмыстарды орындаңыз:

1. Ағаш конструкциялардың беттерін кірден, шаңнан және басқа да ластаушы заттардан тазарту.

2. Өрттен қорғау құралдарын кемінде екі рет тегіс қабатта, саңылауларсыз немесе қабаттасусыз жағыңыз және жеке компоненттердің қосылыстарын мұқият өңдеңіз.

3. Ағаш конструкцияларға арналған өрт қауіпсіздігі ережелері мен техникалық стандарттарға сәйкес ағаш беттерін өрттен қорғау сапасын анықтау үшін сынақтар жүргізіңіз.

4. Егер сынақтан кейін қандай да бір кемшіліктер анықталса, жеткізуші анықталған ақауларды түзетуі керек.

5. Барлық қажетті құжаттарды дайындай отырып, аяқталған өрттен қорғау жұмыстарын тапсырыңыз.

Жеткізуші өрттен қорғау құралдарына жарамды сәйкестік сертификаттарын беруге міндетті.

Қазақстандық өнімдерді пайдаланған жағдайда келесі құжаттар ұсынылуы тиіс: белгіленген үлгідегі түпнұсқа немесе көшірме; немесе белгіленген тәртіппен берілген "CT-KZ" шығу тегі туралы сертификаттың уәкілетті ұйым куәландырған көшірмесі.

Шетелдік өнімдерді пайдаланған жағдайда, шыққан елдің құзыретті органы берген тиісті шығу тегі туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі ұсынылуы тиіс.

Барлық жұмыс түрлері мен материалдарға кемінде 12 ай кепілдік беріледі.

Жеткізуші жыл сайын үлгілерді жинап, Қазақстан Республикасы заңнамасының өрт қауіпсіздігі стандарттарына сәйкестік сертификатын беруі тиіс.

Зертханалық сынақтар жүргізген кезде сынақтарда қолданылатын өлшеу құралдарының ҚР СТ 2.21 сәйкес типті бекіту сертификаты немесе ҚР СТ 2.30 сәйкес метрологиялық сертификаты болуы, Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелуі және ҚР СТ 2.4. сәйкес сертификатталуы тиіс.

Жұмыстарды орындау қажет білім беру объектілері:

| № | Мектеп атауы | Шатыр бөлмесінің квадратурасы | Атбасар қаласынан объектіге дейінгі қашықтық (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магдалиновка бастауыш мектебі | 408,5 | 20 км |