### Техникалық ерекшелік

Қызмет атауы: Салқындатқыштарға май құю және техникалық қызмет көрсету.

Қызметке қойылатын талаптар:

1, Орындаушы жұмыстарды орындау алдында кондиционердің жұмыс қабілеттілігіне диагностика жүргізуге міндетті.

2, Ішкі және сыртқы блоктарды шаң мен ластанудан тазарту.

3, Фреондық магистраль мен қосылыстардың герметикалығын тексеру.

4, Қажет болған жағдайда жүйені вакуумдауды орындау.

5, Кондиционерге салқындатқыш агент (фреон) құюды жабдықтың техникалық сипаттамаларына сәйкес нормативтік көлемге дейін жүргізу.

6, Салқындатқыш агенттің қысымын, компрессордың, желдеткіштер мен электр қосылыстарының жұмысын тексеру.

7, Жылыстау анықталған жағдайда жылыстау орнын іздеу және Тапсырыс берушіге хабарлау.

8, Жұмыс аяқталғаннан кейін сынамалы іске қосу және салқындату/жылыту режимдерін тексеру жүргізіледі.

9, Қызмет құнына хладагентті қоса алғанда, жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық шығыс материалдары кіруі тиіс. Осыған ұқсас талаптар кондиционерлерге қызмет көрсету және құю бойынша сатып алуларда жиі қолданылады.

Орындаушыға қойылатын талаптар:

• Климаттық жабдықтарға қызмет көрсету тәжірибесі бар білікті мамандардың болуы.

• Кондиционерлерді диагностикалау, вакуумдау және толтыру үшін қажетті жабдықтардың болуы.

• Қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау.

Қызмет көрсету нәтижесі:

• Кондиционер толығымен салқындатқыш агентпен толтырылған.

• Жабдық штаттық режимде жұмыс істейді.

• Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылды.

Кепілдік:

Орындаушы орындалған жұмыстарға кемінде 3 ай кепілдік береді.

Егер сатып алу бірнеше кондиционерді көздесе, қосымша көрсетіңіз:

• кондиционерлер саны 20 дана;

• түрі (қабырға, кассета, еден және т.б.);

• жабдықтың қуаты немесе маркасы әртүрлі;

• қызмет көрсету мекен-жайы Ақтау қаласы, 25 шағын аудан, № 49 ғимарат.

### Техническая спецификация

Наименование услуги: Заправка и техническое обслуживание кондиционеров.

#### Требования к услуге:

- Исполнитель обязан провести диагностику работоспособности кондиционера перед выполнением работ.

- Выполнить очистку внутреннего и наружного блоков от пыли и загрязнений.

- Проверить герметичность фреоновой магистрали и соединений.

- Выполнить вакуумирование системы при необходимости.

- Произвести заправку кондиционера хладагентом (фреоном) до нормативного объема согласно техническим характеристикам оборудования.

- Проверить давление хладагента, работу компрессора, вентиляторов и электрических соединений.

- При обнаружении утечки выполнить поиск места утечки и сообщить Заказчику.

- После завершения работ провести пробный запуск и проверку режимов охлаждения/обогрева.

- В стоимость услуги должны входить все расходные материалы, необходимые для выполнения работ, включая хладагент. Аналогичные требования часто применяются в закупках по обслуживанию и заправке кондиционеров.

#### Требования к исполнителю:

- Наличие квалифицированных специалистов с опытом обслуживания климатического оборудования.

- Наличие необходимого оборудования для диагностики, вакуумирования и заправки кондиционеров.

- Соблюдение требований техники безопасности.

#### Результат оказания услуги:

- Кондиционер полностью заправлен хладагентом.

- Оборудование работает в штатном режиме.

- Подписан акт выполненных работ.

#### Гарантия:

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы не менее 3 месяцев.

Если закупка предусматривает несколько кондиционеров, дополнительно укажите:

- количество кондиционеров 20 штук;

- тип (настенный, кассетный, напольный и т.д.);

- мощность или марку оборудования разные;

- адрес оказания услуг город Актау, 25 микрорайон, №49 здание.