Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері | Қызметтердің көрсету орны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кондиционерлерді монтаждау жұмыстары | Қызмет көлемі: Мердігер келесі жұмыстарды орындауы тиіс: 1.Кондиционерлерді орнату орындарын тексеру және белгілеу; 2.Ішкі блоктарды монтаждау; 3.Сыртқы блоктарды монтаждау; 4.Фреон магистралін төсеу және қосу; 5.Дренаж жүйесін орнату; 6.Электрмен қоректендіру желісіне қосу; 7.Қабырғаларда қажетті технологиялық тесіктерді бұрғылау; 8.Монтаждау материалдарын (кронштейндер, бекіткіштер, кабельдер, құбырлар, оқшаулағыш материалдар және т.б.) жеткізу және пайдалану; 9.Жүйенің герметикалығын тексеру; 10акуумдау жұмыстарын жүргізу; 11.Кондиционерлерді іске қосу және баптау; 12Жұмыс режимдерін тексеру; 13Пайдалану бойынша қысқаша нұсқаулық беру; 14.Монтаждан кейін жұмыс орнын тазалау; 15.Орындалған жұмыстар актісін тапсыру. Мердігерге қойылатын талаптар: •Кондиционерлерді монтаждау бойынша тәжірибесі болуы тиіс; •Жұмыстарды білікті мамандар орындауы қажет; •Қауіпсіздік техникасы талаптары сақталуы тиіс; •Монтаж жұмыстары құрылыс және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Орындау мерзімі: Шарт жасалған күннен бастап Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде. Нәтижесі: •үлгісіндегі 6 кондиционер толық орнатылып, іске қосылған болуы тиіс; •Барлық жүйелердің қалыпты жұмыс істеуі қамтамасыз етілуі тиіс; •Орындалған жұмыстар актісі Тапсырыс берушіге тапсырылуы тиіс. Ерекше талаптар: •Кондиционерлердің өзі Тапсырыс берушімен қамтамасыз етіледі; •Монтаждау үшін қажетті барлық шығыс материалдары мен құрал-саймандарды Мердігер өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді; •Қызмет құнына жеткізу, монтаждау, іске қосу-баптау және барлық қосымша жұмыстар толық енгізілуі тиіс. | Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы Т.Алиев ш / а № 513 ғимарат |

Технические особенности закупаемых услуг

| № р/с | Наименование услуг | Технические особенности услуг | Технические особенности услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Работы по установке/ монтажу кондиционеров | Объем услуг: Подрядчик обязан выполнить следующие работы: 1. Осмотр и разметка мест установки кондиционеров; 2. Монтаж внутренних блоков; 3. Монтаж наружных блоков; 4. Прокладка и подключение фреоновой магистрали; 5. Установка дренажной системы; 6. Подключение к сети электропитания; 7. Бурение необходимых технологических отверстий в стенах; 8. Поставка и использование монтажных материалов (кронштейны, крепежные элементы, кабели, трубы, теплоизоляционные материалы и др.); 9. Проверка герметичности системы; 10. Проведение вакуумирования системы; 11. Пусконаладочные работы кондиционеров; 12. Проверка режимов работы; 13. Проведение краткого инструктажа по эксплуатации; 14. Уборка рабочего места после завершения монтажа; 15. Передача Акта выполненных работ. Требования к Подрядчику: * Наличие опыта по монтажу кондиционеров; * Работы должны выполняться квалифицированными специалистами; * Соблюдение требований техники безопасности; * Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями строительной и электрической безопасности. Срок выполнения: С даты заключения договора в сроки, согласованные с Заказчиком. Результат: * Должны быть полностью установлены и введены в эксплуатацию 6 кондиционеров; * Должна быть обеспечена исправная и стабильная работа всех систем; * Акт выполненных работ должен быть передан Заказчику. Особые требования: * Кондиционеры предоставляются Заказчиком; * Все расходные материалы и инструменты, необходимые для монтажа, Подрядчик обеспечивает за свой счет; * В стоимость услуг должны быть включены доставка, монтаж, пусконаладочные работы и все сопутствующие расходы. | Мангистауская область, Каракиянский район, село Жетыбай мкр.Т. Алиева здание № 513 |