Техникалық ерекшелік

Тапсырыс беруші: Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы «Облыстық АИТВ инфекциясының алдын алу орталығы» ШЖҚ МКК.

1.  2026 жылы 2 дана тексерілген манометрлерді жаңасына ауыстыру.

2. Мiндеттi шарттар: өнiм берушi қызмет көрсету жөнiндегi өз мiндеттемелерiн бiреуге толық да, iшiнара да бермеуге тиiс. Яғни, міндеттемелерді екінші, үшінші тұлғаларға беру құқығынсыз қызмет көрсету.

3. Гидравликалық сынау, жылыту жүйесін жуу. (корпус, гараж, қойма)

4. Жылыту маусымына әзірлік паспортын алу үшін міндетті түрде «Жайық жылу» қорытындысымен.

5. Орындаушының/Өнім берушінің қаражаты есебінен ауыстыру үшін барлық шығыс материалы мен қосалқы бөлшектер (кран, айдап шығару, муфта, манометр және т.б.).

Қызметті орындау орны: БҚО, Орал қ., Профессор Иванов к-сі, 42А.

Техническая спецификация

Заказчик: ГКП на ПХВ «Областной центр по профилактике Вич-инфекции» Управление здравоохранения акимата Западно- Казахстанкой области.

- Замена манометров на новые в кол-ве 2 шт. поверненные в 2026 году.

- Обязательные условия: поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по предоставлению услуги. То есть, предоставлять услугу без права передачи обязательства вторым, третьим лицам.

- Гидравлическое испытание, промывка системы отопления. (корпус, гараж, склад)

- С обязательным заключением с «Жайык тепло» для получения паспорта готовности к отопительному сезону.

- Весь расходный материал и запчасти для замены (кран, сгон, муфта, манометр и т. д) за счет средств Исполнителя/Поставщика.

Место оказания услуги: ЗКО, г. Уральск, ул. Профессора Иванова 42А.