Техническая спецификация

Установка  кондиционеров в количстве 8 штук.

. Необходимо выполнить установку 8-и кондиционеров сплит - систем, установка на разных этажах и частей зданий. Адреса установки: г.Павлодар, г.Экибастуз, г.Аксу

Установка с услугой автовышки.

Все расходные материалы, крепежные материалы, а также монтажный комплект для кондиционера, монтаж, настройка, сопутствующие услуги за счет средств Поставщика. На объектах требуется допайка инсталяций общим количеством 10 метров.

Дозаправка (за счет Поставщика) контура хладагентом  (фреоном) и проверка контура на наличие утечек с помощью течи искателя;

- Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков.

Поставщик должен, после окончания работ провести контроль работоспособности оборудования, произвести заделку стен для устранения повреждений образовавшихся при проведении работ.

Также вывоз строительного мусора за счет средств Поставщика. В случае материального ущерба, причиненного Поставщиком Заказчику, Поставщик обязан возместить ущерб за счет собственных средств.

Срок оказания: по заявке заказчика в течение 15 календарных дней.

Техникалық сипаттама

8 дана мөлшерінде кондиционерлерді орнату.

. 8-және кондиционер сплит жүйелерін орнату, ғимараттардың әртүрлі қабаттары мен бөліктеріне орнату қажет. Орнату мекенжайлары: Павлодар қ., Екібастұз қ., Ақсу қ.

Автокөлік мұнарасы қызметімен орнату.

Барлық шығын материалдары, бекіту материалдары, сондай-ақ кондиционерге арналған монтаждау жинағы, монтаждау, баптау, жеткізушінің қаражаты есебінен ілеспе қызметтер. Нысандарда Жалпы саны 10 метр инсталляцияны толықтыру қажет.

Контурды салқындатқышпен (фреонмен) толтыру (жеткізушінің есебінен) және іздеушінің ағуы арқылы контурдың ағып кетуін тексеру;

- Сыртқы және ішкі блоктардың жылу алмастырғыштарын тазалау.

Жеткізуші жұмыс аяқталғаннан кейін жабдықтың жұмысына бақылау жүргізіп, жұмыс кезінде пайда болған зақымдарды жою үшін қабырғаларды тығыздауы керек.

Сондай-ақ, құрылыс қоқыстарын жеткізушінің қаражаты есебінен шығару. Өнім беруші Тапсырыс берушіге келтірген материалдық залал жағдайында өнім беруші залалды өз қаражаты есебінен өтеуге міндетті.

Көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде.