Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық.
	Сатып 

алудың атауы:
	Тапсырыс берушінің жылу тұтынудың ішкі ашық жүйесін (бұдан әрі - жүйелер) гидропневматикалық жуу (бұдан әрі - жуу) және гидравликалық сығымдау (бұдан әрі - сығымдау) жөніндегі қызметтер.

	Лотаны сипаттау:
	- Әлеуетті өнім беруші шартқа қол қойғанға және қызметтерді орындауды бастағанға дейін тізбеге сәйкес қызмет көрсетулердің орындалу көлемін және жылыту маусымына техникалық дайындық актісін алу үшін қажетті құжаттарды дайындауды айқындау үшін объектіге алдын ала шығу және тексеру жасауға, сондай-ақ осы техникалық құжаттамада көрсетілген қызмет көрсетулердің (жұмыстардың) көрсетілген түрлерін орындау құқығын растайтын қондырғыға, жабдыққа және персоналға арналған рұқсат беретін және техникалық құжаттаманың толық жиынтығын ұсынуға міндетті.

- Қызмет көрсетуді Қостанай облысы аумағында Жеткізуші ұйымының мамандары нормативтік талаптарға, «Қостанай облысында жылу маусымына дайындық және оны өткізу қағидаларына» сәйкес толық көлемде жүргізеді Қостанай облысы мәслихатының 2012 жылғы 25 қыркүйектегі № 76 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 08 қарашада № 3877 болып тіркелді.
Ғимараттар мен құрылыстардың ішкі инженерлік жүйелерінің білікті персоналы мен қызметтеріне қойылатын талаптар барлық қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға, нормативтік-құқықтық актілерге, нұсқаулықтарға сәйкес көрсетілуі, жылу қондырғылары мен электр қондырғыларының ТПЕ, ТҚЕ, ЭҚЕ, СанЖ, ҚНжЕ, МЕМСТ талаптарына жауап беруі тиіс ҚР-дағы қызметтер мен жұмыстардың мынадай түрлеріне қойылатын:
- Негізгі жылу желілерінің жабдықтарына қызмет көрсететін және арнайы қызметтерді орындауға жіберілген адамдар Гидравликалық сынақтар, жуу және сығымдау жұмыстарын жүргізетін (қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға қызмет көрсету) тиісті білімі, жұмыс тәжірибесі бар біліктілік персоналы арнайы жұмыстарды орындауға жіберілген жылу пайдалану қондырғылары мен жылу желілерінде білімін тексеру хаттамасын аттестаттаудан өткізеді мыналарға сәйкес арнайы жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындауға өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша рұқсат беру:

- «Электр станциялары мен жылу желілерінің жылу-механикалық жабдықтарын пайдалану кезіндегі ТҚЕ» ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 122 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 29 сәуірде № 10859 болып тіркелді.

- Электр қондырғыларына қызмет көрсететін персонал және арнайы қызметтерді орындауға жіберілген, гидравликалық сынақтар, жуу және сығымдау жүргізетін адамдар қауіпсіздік техникасын сақтауы тиіс және электр қондырғыларын пайдалану кезінде арнайы рұқсат тобы, электр қондырғыларының ТПЕ және ТҚЕ білімін растау хаттамасы:

- «Электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау жөніндегі ережелермен»,

- ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 30 сәуірде № 10907 болып тіркелді.

- Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыс істеу кезінде Орындаушының персоналы қолданыстағы нормативтерге сәйкес арнайы киіммен және мүкәммалмен қамтамасыз етілуі тиіс;

- Орындаушының персоналы еңбек тәртiбiн, техника қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау, өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды мүлтiксiз сақтауға, Тапсырысшының еңбек мiндеттерi мен талаптарын орындауға тиiс.
Жеткізушіге қойылатын талаптар:
- «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының талаптарына сәйкес келуі;

- Қызмет көрсету қолданыстағы заңнамалық, нормативтік және әдіснамалық құжаттарда белгіленген технологияларды, сапа мен экологиялық қауіпсіздікті сақтай отырып, ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады;

- Жұмыс (қызмет) көрсету үшін тартылатын өнім беруші мен оның тиісті персоналы Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік нормативтерін басшылыққа алуға және сақтауға тиіс;

- Әлеуетті өнім беруші шартқа қол қойғанға және жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау басталғанға дейін жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау көлемін айқындау және осы техникалық құжаттамада көрсетілген жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) түрлерін орындау құқығын растауға арналған рұқсат беру және техникалық құжаттаманың толық жиынтығын ұсыну үшін объектіге алдын ала барып, қарап шығуға міндетті;

- Инженерлік жүйелер жабдықтарының элементтерін ауыстыру кезінде бұрын пайдаланылмаған жаңа және сапалы материалдар ғана пайдаланылуы тиіс.

- Жұмыс үшін қажетті материалдарды, конструкциялар мен жабдықтарды тиеуді, жеткізуді, түсіруді қамтамасыз ету.
Жүйені жууға және мамандандырылған жабдыққа қойылатын талаптар:

- Сығылған ауа көзі стационарлық немесе жылжымалы компрессорлық қондырғылар болып табылады. Жуу жылу пайдаланатын қондырғылардың, электр қондырғыларының ТПЕ және ТҚЕ сақтай отырып жүргізіледі:

- «Электр станциялары мен желілерін пайдаланудың ТПЕ» ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 247 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 15 мамырда № 11066 болып тіркелді

- «Тұтынушылардың электр қондырғыларының ТПЕ» ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығы. ҚР Әділет министрлігінде 2015 жылғы 06 мамырда № 10949 болып тіркелді, ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 29 сәуірде № 10851,

- ҚР ҚК 4.01-102-2013 «Ішкі санитарлық-техникалық жүйелер» ҚР Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 156-НК бұйрығы. Іске қосу 2015 жылдың 01 шілдесінен басталды. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы

- РД 34 РК.20.327-05 «Су жылу желілерін гидропневматикалық жуу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар» Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2005 жылғы 13 желтоқсандағы № 324 бұйрығы.

- Өнім беруші жылу көзінен жеке жылу пунктіне (бұдан әрі - ИТП) және тұтынушының жылу тұтынуына жылыту суымен шаюды, Тапсырыс берушінің жылыту желілерін, жылумен жабдықтаудың ішкі жүйесінің тіректері мен аспаптарын тазартуды жүргізеді.
Жүйені сығымдауға және мамандандырылған жабдыққа қойылатын талаптар:
- Сығылған ауа көзі стационарлық немесе жылжымалы компрессорлық қондырғылар болып табылады. Сығымдау жылу пайдаланатын қондырғылар мен электр қондырғыларының ТПЕ және ТҚЕ сақтай отырып жүргізіледі:

- «Электр станциялары мен желілерін пайдаланудың ТПЕ» ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 247 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 15 мамырда № 11066 болып тіркелді

- «Тұтынушылардың электр қондырғыларының ТПЕ» ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 06 мамырда № 10949, тіркелді

- ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 29 сәуірде № 10851,

- ҚР ҚК 4.01-102-2013 «Ішкі санитарлық-техникалық жүйелер» ҚР Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 156-НК бұйрығы. Іске қосу 2015 жылдың 01 шілдесінен басталды. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы

- Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығы. Жылу желілерін жылу және гидравликалық ысыраптарға және кезбе токтардың әлеуеттерінің болуына сынау жүргізуге тапсырыс берушінің қалауы бойынша мамандандырылған ұйымдар тартылуы мүмкін. Осы сынақтарды жүргізетін бөгде ұйымдардың тиісті лицензиялары болуы тиіс.

- Жеткізуші жүйені нығыздауды жүргізеді, ғимараттар мен құрылыстар жүйесінің жұмыс қабілеттілігін беріктігіне, герметикалығына тексереді.

- Ғимараттар мен құрылыстар жүйелерін жуу және нығыздау жөніндегі қызметтер барлық қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға, нормативтік-құқықтық актілерге, нұсқаулықтарға сәйкес көрсетілуі, жылу қондырғылары мен электр қондырғыларының ТПЕ, ТҚБ, ЭҚЕ, СанЖ, ҚНжЕ, МЕМСТ талаптарына жауап беруі тиіс ҚР-дағы қызметтер мен жұмыстардың осындай түрлеріне қойылатын.

- Ішкі жүйені жуу және сығымдау сәйкестік сертификаты (паспорты немесе сараптамалық қорытындысы) бар осындай қызметтерді жүргізу үшін арнайы компрессиялық қондырғыны қосу арқылы жүргізіледі.
Шаю және нығыздау сапасын бақылауға қойылатын талаптар:
- Энергия өндіруші (энергия беруші) ұйымның және осы жүйелерді пайдаланушы тұлғалардың қатысуымен:

- «Көлік жүйелерін техникалық пайдалану және жылу энергиясын (жылу желілерін) бөлу жөніндегі үлгілік нұсқаулық» Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығы,

- ҚР ҚК 4.01-102-2013 «Ішкі санитарлық-техникалық жүйелер» ҚР Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 156-НК бұйрығы. Іске қосу 2015 жылдың 01 шілдесінен басталды. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы

- «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 541-IV ҚР Заңы.
Қызметтер көрсету аяқталғаннан кейін Өнім беруші:
- Тапсырыс беруші мен энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның маманы тіркеген және қол қойған, әрбір объект бойынша әдісті, режимді, қысымды, циклдардың санын, судың жиынтық шығысын, жылу шығынын және т.б. көрсете отырып, энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның белгіленген үлгідегі жылу тұтыну жүйесін жууға және сығымдауға арналған акт:

- ҚР Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 12 ақпанда № 10234 болып тіркелді

- «Қостанай облысында жылу маусымына дайындық және оны өткізу қағидалары» Қостанай облысы мәслихатының 2012 жылғы 25 қыркүйектегі № 76 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 08 қарашада № 3877 болып тіркелді.

- Тапсырыс беруші мен энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның маманы тіркеген және қол қойған жылу тұтынатын қондырғыларды тексеру және жөндеу актісі (әрбір объектіге):

- ҚР Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 12 ақпанда № 10234 болып тіркелді

- «Қостанай облысында жылу маусымына дайындық және оны өткізу қағидалары» Қостанай облысы мәслихатының 2012 жылғы 25 қыркүйектегі № 76 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 08 қарашада № 3877 болып тіркелді.

- Жылу маусымына техникалық дайындық актісін (төлқұжат) алу үшін барлық қажетті және жетіспейтін құжаттар, сондай-ақ энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның маманы тіркеген және қол қойған техникалық дайындық актісінің өзі:

- ҚР Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығы. ҚР ӘМ 2015 жылғы 12 ақпанда № 10234 болып тіркелді

- «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй қатынастары бөлімі» ММ және «Қостанай қаласы әкімдігінің ТКШ, ӨЖ және ӘД бөлімі» ММ бекіткен «Жылу энергиясын тұтынушылардың техникалық дайындығы актісін (паспортын) алуға арналған құжаттардың тізбесі».
Жылу энергиясын тұтынушылардың жылу беру маусымына техникалық дайындығы актісін (Паспортты) алу үшін қажетті құжаттамалар тізбесі мыналардан тұрады:

- осы ұйымның басшылығы тағайындаған жылумен жабдықтау жүйелерінің апатсыз жұмысына жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық;

- Жылумен жабдықтау жүйелерінің техникалық жай-күйі мен қауіпсіз пайдаланылуына жауапты адамның ТПЕ және ТҚЕ білімін тексеруді аттестаттау (хаттама) (мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау жөніндегі мемлекеттік орган, сондай-ақ Қазақстан Энергетика министрлігі бекіткен ережелерге сәйкес оның аумақтық бөлімшелері тиісті аккредиттеуі және тиісті персоналы бар мамандандырылған ұйымдарға жіберіледі);

- Диспетчерлік байланыспен жабдықталған мамандандырылған ұйыммен авариялық қызмет көрсетуге арналған шарт, сондай-ақ авариялық қызмет көрсетуге арналған ішкі бұйрық;

- Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның маманы тіркеген және қол қойған белгіленген нысан бойынша гидропневматикалық жуу және гидравликалық сығымдау жүргізу туралы акт;

- ҚР қолданыстағы нормалары мен ережелеріне сәйкестігі туралы жылу тұтыну жүйесін тексеру жөніндегі сараптама ұйымының қорытындысы (білікті персоналы бар аккредиттелген сараптама ұйымдары жүзеге асырады);

- Күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа дайындығын тексеру актісі (жылу тұтыну жүйесін есепке алу және басқару торабының жай-күйін тексеру);

- Жылыту және желдету жобалық құжаттамасы (ЖЖ) бөлімі (осы жұмыс, қызмет түріне лицензиясы бар ұйым ұсынады).

- Өтінім бергенге және мемлекеттік сатып алу порталында шартқа қол қойғанға дейін қызмет көрсету, жұмыс көлемін бағалау және аталған қызметті жүргізу үшін жетіспейтін құжаттарды анықтау үшін әлеуетті мердігер ұйымының маманы жұмыс уақытында объектіге баруы қажет.

- Жылыту жүйелерін гидропневматикалық жуу және гидравликалық нығыздау қызметтерінің күні Тапсырыс берушімен және энергия беруші (энергия өндіруші) ұйыммен алдын ала келісіледі.
Ақы төлеу шарттары: Атқарылған жұмыс (қызмет) үшін ақы төлеу екі жақтан қол қойылған орындалған жұмыстар актісі негізінде объектіде осы қызметтің, пайдаланылатын материалдардың, арнайы қондырғылардың (құрылғылардың) шығу және өткізу фактісі бойынша жүргізіледі.


	Саны:
	1

	Өлшем бірлігі:
	қызмет 

	Жеткізетін орны:
	Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Перронная, 20

	Орындау мерзімі
	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күн ішінде


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)
	Наименование закупки:
	Услуги по гидропневматической промывке (далее промывка) и гидравлической опрессовке (далее опрессовка) внутренней открытой системы теплопотребления (далее системы) Заказчика теплофикационной водой.

	Описание лота:
	- Потенциальный поставщик до подписания договора и начала выполнения услуг (работ) обязан сделать предварительный выезд и осмотр объекта, чтобы определить объем выполнения услуг и подготовку необходимых документов для получения Акта технической готовности к отопительному сезону согласно перечня, а также предоставить полный комплект разрешительной и технической документации на установку, оборудование и персонал, подтверждающей право выполнения указанных видов услуг (работ) указанных в данной технической документации.

- Услуги проводятся на территории Костанайской области, специалистами организации Поставщика в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями, «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Костанайской области» Решение маслихата Костанайской области от 25 сентября 2012 года №76. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 08 ноября 2012 года №3877.
Требование к квалифицированному персоналу и услуг внутренних инженерных систем зданий и сооружений должны быть оказаны в соответствии со всеми действующими нормативно-техническими документами, нормативно-правовыми актами, инструкциями, отвечать требованиям ПТЭ, ПТБ, ПУЭ тепловых установок и электроустановок, СанПиН, СНиП, ГОСТ, предъявляемым к таким видам услуг и работ в РК:

- Обслуживающий оборудование основных тепловых сетей, и лиц, допущенных к выполнению специальных услуг (обслуживание сосудов, работающих под давлением) проводящие гидравлические испытания, промывку и опрессовку проводит квалификационный персонал имеющий соответствующее образование, опыт работы, аттестацию протокол проверки знаний в теплоиспользующих установках и тепловых сетей, допущенных к выполнению специальных работ (услуг), а также допуск по промышленной безопасности к выполнению специальных работ (услуг), в соответствии с:

- «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» Приказ Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года № 122. Зарегистрирован в МЮ РК 29 апреля 2015 года №10859.
- Персонал, обслуживающий электроустановки, и лиц, допущенных к выполнению специальных услуг, проводящие гидравлические испытания, промывку и опрессовку должны соблюдать технику безопасности и иметь специальную группу допуска при эксплуатации электроустановок, протокол подтверждения знаний ПТЭ и ПТБ электроустановок, в соответствии с: 
- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»,  
- «ПТБ при эксплуатации электроустановок» Приказ Министра энергетики РК от 31 марта 2015 года №253. Зарегистрирован в МЮ РК 30 апреля 2015 года № 10907.
- Персонал Исполнителя при работе на объекте Заказчика должен быть обеспечен спецодеждой и инвентарем, в соответствии с действующими нормативами;

- Персонал Исполнителя должен неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, требования по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности выполнять трудовые обязанности и требования Заказчика.
Требования к поставщику:

- Соответствовать требованиям статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;
- Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РК с соблюдением технологий, качества и экологической безопасности, установленных действующими законодательными, нормативными и методологическими документами;
- Поставщик и его соответствующий персонал, привлекаемый для оказания работ (услуг), должны руководствоваться и соблюдать действующие государственные нормативы Республики Казахстан;
- Потенциальный поставщик до подписания договора и начала выполнения работ (услуг) обязан сделать предварительный выезд и осмотр объекта, чтобы определить объем выполнения работ (услуг) и предоставить полный комплект разрешительной и технической документации на подтверждение права выполнения видов работ (услуг), указанных в данной технической документации;
- При замене элементов оборудования инженерных систем должны быть использованы только новые и качественные материалы, ранее не использованные. 
- Обеспечить загрузку, доставку, разгрузку необходимых для работ материалов, конструкций и оборудования;

Требования к промывке системы и специализированному оборудованию:
- Источником сжатого воздуха являются стационарные или передвижные компрессорные установки. Промывка производится с соблюдением ПТЭ и ПТБ теплоиспользующих установок, электроустановок, в соответствии с: 
- «ПТЭ эксплуатации электрических станций и сетей» Приказ Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года №247. Зарегистрирован в МЮ РК 15 мая 2015 года № 11066, 
- «ПТЭ электроустановок потребителей» Приказ Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года №246. Зарегистрирован в МЮ РК 06 мая 2015 года № 10949, «ПУЭ» Приказ Министра энергетики РК от 20 марта 2015 года №230. Зарегистрирован в МЮ РК 29 апреля 2015 года № 10851, 
- СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года №156-НК. Ввод в действие состоялся с 01 июля 2015 года. Зарегистрирован приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года, 
- РД 34 РК.20.327-05 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей» Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года № 324.
- Поставщик производит промывку теплофикационной водой от теплоисточника в индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП) и теплопотребления потребителя, очистку грязевиков, тепловых сетей Заказчика, стояков и приборов внутренней системы теплоснабжения.
Требования к опрессовке системы и специализированному оборудованию:

- Источником сжатого воздуха являются стационарные или передвижные компрессорные установки. Опрессовка производится с соблюдением ПТЭ и ПТБ теплоиспользующих установок и электроустановок, в соответствии с: 
- «ПТЭ эксплуатации электрических станций и сетей» Приказ Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года №247. Зарегистрирован в МЮ РК 15 мая 2015 года № 11066, 
- «ПТЭ электроустановок потребителей» Приказ Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года №246. Зарегистрирован в МЮ РК 06 мая 2015 года № 10949, 
- «ПУЭ» Приказ Министра энергетики РК от 20 марта 2015 года №230. Зарегистрирован в МЮ РК 29 апреля 2015 года № 10851, 
- СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года №156-НК. Ввод в действие состоялся с 01 июля 2015 года. Зарегистрирован приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года, 
- «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» Приказ Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4. К проведению испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери и на наличие потенциалов блуждающих токов по усмотрению заказчика могут привлекаться специализированные организации. Сторонние организации, проводящие эти испытания, должны иметь соответствующие лицензии.

- Поставщик производит опрессовку системы, проверяет работоспособность системы зданий и сооружений на прочность, герметичность.
- Услуги по промывке и опрессовке систем зданий и сооружений должны быть оказаны в соответствии со всеми действующими нормативно-техническими документами, нормативно-правовыми актами, инструкциями, отвечать требованиям ПТЭ, ПТБ, ПУЭ теплоустановок и электроустановок, СанПиН, СНиП, ГОСТ, предъявляемым к таким видам услуг и работ в РК.
- Промывка и опрессовка внутренней системы проводится с подключением специальной компрессионной установки для проведения таких услуг – имеющего сертификат соответствия (паспорт или экспертное заключение).
Требования к контролю качества промывки и опрессовки:
- Проводится в присутствии лиц, энергопроизводящей (энергопередающей) организации и эксплуатирующие эти системы, в соответствии с: 
- «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» Приказ Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4, 
- СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года №156-НК. Ввод в действие состоялся с 01 июля 2015 года. Зарегистрирован приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года, 
- «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» Закон РК от 13 января 2012 года №541-IV.
После завершения оказания услуг Поставщик обязан предоставить:
- Акт на промывку и опрессовку теплопотребляющей системы установленного образца энергопередающей (энергопроизводящей) организации по каждому объекту, с указанием метода, режима, давления, количества циклов, суммарного расхода воды, расход тепла и т.д., зарегистрированный и подписанный Заказчиком и специалистом энергопередающей (энергопроизводящей) организации, в соответствии с: 
- «Правил пользования тепловой энергии» Приказ Министра энергетики РК от 18 декабря 2014 года №211. Зарегистрирован в МЮ РК 12 февраля 2015 года № 10234, 
- «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Костанайской области» Решение маслихата Костанайской области от 25 сентября 2012 года №76. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 08 ноября 2012 года №3877.
- Акт обследования и наладки теплопотребляющих установок (на каждый объект) зарегистрированный и подписанный Заказчиком и специалистом энергопередающей (энергопроизводящей) организации, в соответствии с: 
- «Правил пользования тепловой энергии» Приказ Министра энергетики РК от 18 декабря 2014 года №211. Зарегистрирован в МЮ РК 12 февраля 2015 года № 10234, 
- «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Костанайской области» Решение маслихата Костанайской области от 25 сентября 2012 года №76. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 08 ноября 2012 года №3877.

- Все необходимые и недостающие документы для получения Акта технической готовности (паспорта) к отопительному сезону, а также сам Акт технической готовности зарегистрированный и подписанный специалистом энергопередающей (энергопроизводящей) организации в соответствии с: 
- «Правил пользования тепловой энергии» Приказ Министра энергетики РК от 18 декабря 2014 года №211. Зарегистрирован в МЮ РК 12 февраля 2015 года № 10234, 
- «Перечень документаций для получения Акта (Паспорта) технической готовности потребителей тепловой энергии», утвержденный ГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Костаная» и ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная».
Перечень документаций необходимый для получения Акта (Паспорта) технической готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону состоит из:

- Приказа о назначении лица ответственного за безаварийную работу систем теплоснабжения, назначенным руководством данной организации; 
- Аттестация (протокол) проверки знаний ПТЭ и ПТБ лица ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию систем теплоснабжения (проводит государственный орган по государственному энергетическому надзору и контролю, а также его территориальные подразделения, согласно правилам утвержденным Минэнерго Казахстана, допускается специализированные организации, имеющую соответствующую аккредитацию и соответствующий персонал);
- Договор на аварийное обслуживание со специализированной организацией оборудованный диспетчерской связью, а также внутренний приказ на аварийное обслуживание;

- Акт о проведении гидропневматической промывке и гидравлической опрессовке по установленной форме, зарегистрированный и подписанный специалистом энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

- Заключение экспертной организации по обследованию теплопотребляющей системы о соответствии действующим нормам и правилам РК (осуществляют аккредитованные экспертные организации с квалифицированным персоналом);
- Акт проверки готовности к работе в осенне – зимний период (обследование состояние узла учета и управления теплопотребляющей системы);
- Проектная документация отопления и вентиляция раздел (ОВ) (предоставляет организация, имеющая на данный вид работ, услуг лицензию).
- До подачи заявки и подписания договора на портале госзакупок необходим выезд специалиста организации потенциального подрядчика на объект в рабочее время для оценки объема услуг, работ и определения недостающих документов для проведения данной услуги.
- Дата услуг на гидропневматическую промывку и гидравлическую опрессовку систем отопления предварительно согласовывается с Заказчиком и энергопередающей (энергопроизводящей) организации.
Условия оплаты: Оплата за проделанную работу (услугу) производится по факту выезда и проведения данной услуги на объекте, используемых материалов, специальных установок (устройств) на основании акта выполненных работ, подписанного с двух сторон. 


	Количество:
	1

	Единица измерения:
	услуга

	Место поставки:
	Костанайская область, г.Костанай, ул. Перронная, 20

	Срок выполнения:
	в течение 20 дней с даты подписания договора


