Техническая характеристика кондиционера для кабинета IT

Помещение кабинет IT

Площадь – 48,54м2

Количество ноутбуков :15 шт

Количество пользовательей :до 15 человек

Основные характеристики кондиционера

- Тип системы сплит-система (настроенная кассетная или потолочная)

- Холодопризводительность: 8/0  -  10,0

- Теплопризводительность :8/5  -  11,0 квт

- Режимы работы: охлаждения, обогрев, вентиляция, осушение

- Производительность по воздуху:1200-1600 м3/ч

Уровень шума внутренного блока  30-45 дБ

-Электропитание 220-240 В, 50Гц (или 380 В для мощных модолей)

-Потребляемая мощность  при  охлаждении 2,5-3,5 кВт

-Хладагет R32 или R410А

- Система управления пульт  дистанционного управления автоматическое поддержание температуры

-Фильтрация воздуха многоступенчатый фильтр очистки воздуха

-рабочий диапазон температур

Охлажендие:от +180С до + 430 С

_обогрев: от -150С до +240С

Требование к микроклимату кабинета

-Температура воздуха:  22-240С

Относительная влажность: 40-60%

Скорость движения воздуха не более 0,2 м/с

-Обеспечение равномерного распределения охлажденного воздуха по всему помещению.

Цена – 170 000  тенге