Техникалық сипаттама/Техническая спецификация

| №№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техникалық есеп, өлшеулер, ОАА қазандықтарында орнатылған электр сымдарының электр кабельдерін оқшаулау кедергісі, Көшім А. МП, Үлкен Шаған а. МП, Жаңатан А. МП, Щапово А. МП, белес А. МП, Болашақ А. МП, шалғай А. МП, Егендебұлақ А. МП, Зеленое А. МП, Новенький а. МП, Қаражар, ва Янайкино, ВА Атамекен, Скворкино МП, Өркен МП. Ескертулер аяқталғаннан кейін әр объектіге жазбаша түрде техникалық есеп беру.Қызмет құнына жеткізушінің барлық шығындары кіреді../ Технический отчет, замеры, сопротивление изоляции электро кабелей проводов, защищенного заземления электричества установленного в котельных ЦРБ, МП с.Кушум, МП с.Большой Чаган, МП с.Жанатан, МП с.Щапово, МП с.Белес, МП с.Болашак, МП с.Шалгай, МП с.Егендебулак, МП с.Зеленое, МП с.Новенький, МП с.Каражар, ВА Янайкино, ВА Атамекен, МП Скворкино, МП Өркен. После окончания заметов предоставление технического отчета в письменном виде на каждый обьект.В стоимость услуги входит все расходы Поставщика. |  | 16 |  |  |

- Шарт бойынша қызмет көрсету мерзімі-2026 жыл ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 18 күнтізбелік күн ішінде/Срок оказания услуги по договору-В течение 2026 года, по  заявки заказчика в течение 18 календарных дней.

- Объектілердің техникалық паспорттарына сәйкес қызмет көрсету орны /Место оказания услуг согласно техническим паспортам обьектов.