### Приложение №2 к договору о государственных закупках услуг Потенциальный Поставщик, внимательно читайте Техническую спецификацию, не исполнения 1- го пункта данного документа приведет к расторжения договора Обеспечить полностью работоспособности системы IP 64 цифравой камер видеонаблюдение расположенно в городе Жанатас 5 мкр дом №40). системы видеонаблюдения 1- обеспечение надёжного функционирования видеонаблюдения в соответствии с их тактико-техническими характеристиками;системы по локальной сети, срок хранения информации должен составлять не менее 30-ти суток непрерывно. Срок оказание услуги: срок обслуживания системы до 31 декабря 2026 года. Предусмотреть круглосуточное аварийное обслуживание (аварийный выезд), по мере возникновения неисправностей по месту нахождения объекта. - выполнять плановые регламентные работы, необходимые для содержания установок и систем в исправном техническом состоянии, устранять неисправности по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта) в течение 24 часов. При возникновении аварийной ситуации, направлять своего специалиста для определения дефектов и причин их возникновения (в рабочие дни – в течение 1-и часов, в выходные и праздничные дни – в течение 2-хчасов). . 2. Требования к исполнителю: Исполнительная документация. Сертификат дилера на территории Республики Казахстан Подтверждение наличия авторизованного сервиса Паспорта и сертификаты примененного оборудования и материалов. ПО (ключи) для интеграции регистраторов в существующую систему. Организация, выполняющая указанную работу, должна: в письменном виде уведомляет Заказчика о списке лиц, допущенных к проведению работ по монтажу и наладке. Персонал, указанный в списке, должен иметь следующие документы (копии которых должны быть приложены к списку): - удостоверение личности, - Сертификаты авторизованного специалиста на тему: Установка и обслуживание системы видеонаблюдения на семинарах не менее двух трех лет (не менее 2 специалиста). -Сертификат специалиста, подтверждающий необходимые знания и навыки по применению компонентов и систем поставляемого оборудования (не менее 2 специалиста). -Сертификат о прохождении обучения: Управление системы хранение данных при построении видеонаблюдения (не менее 1 специалиста). -Сертификат авторизованного специалиста –инженера по техническому, сервисному, гарантийному обслуживанию оборудования (не менее 2 специалиста). -Подтверждение наличия не менее двух сертифицированных специалистов по системе При осуществлении работ данные документы должны находиться у персонала Исполнителя, и должны быть продемонстрированы заказчику по первому требованию Заказчику. - Иметь все необходимые профессиональные знания, ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ. - Иметь наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного сертификатов соответствие персонала для выполнения всего комплекса работ. - потенциальный поставщик должен представить сведения о наличии в штате работников, сертифицированных по теме «Комплексные системы безопасности наличие у лиц, допущенных к производству работ, иметь трудовые корочки трудовые договора по безопасности профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями и сертифицированных специалистов на право работ. - Иметь спецтехнику бортовую, и автовышка не мене 17 метров падемник, либо иметь договар орендеи технике Для сопоставления конкурсных заявок потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованием технической спецификации, потенциальный поставщик должен предоставить детальную техническую спецификацию, содержащую подробное описание Иметь специалистов, прошедших проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном - Иметь наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора. - Обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности. - Обеспечить свой персонал средствами защиты, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. - Иметь наличие офиса и материальнотехнической базы в районе выполнения работ на объектах Поставщик должен иметь сертифицированную, в соответствии с законом РК, систему биллинга для контроля качества и учета предоставляемых услуг; Поставщик должен предоставить Сертификат качества менеджмента, Сертификат качества экологии, 5-летние договора и акт оказанных услуг. Стаж работы не менее 5 лет Поставщик должен иметь в штате не менее 2-х сертифицированных специалистов и 1 монтажник по используемому Поставщиком оборудованию. Объем оказываемых услуг с момента подписания договора по 31 декабря 2026 года 5. Условие оплаты: Оплата за выполненных работ производится по акту выполненных работ.