2

Приложение 2 к Договору 

 от «___» _______ 2025 года № ___

Техническая спецификация закупаемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	2
	3

	1. 
	Электроизмерительные работы (Работа по экспертизе анализу испытаниям осмотру)
	Электроизмерительные работы:  (Работа по экспертизе анализу испытаниям осмотру)
1. Опыт оказания услуг не менее 1 года. 

2. Наличие всех необходимых разрешительных документов (сертификатов, разрешений) в соответствии с законодательством РК 

3.Работа профилактических испытаний и измерений контура заземления электрооборудования. 

4.Работа профилактических испытани и замера контура заземления электрооборудования. Работ экспертного обследования энергооборудования тепловой энергии по подготовке к работе в условиях осенне-зимнего периода на 2026-2027 г.г 

Исполнитель представляет заказчику протокол и заключительный акт.
Стоимость услуги включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуги.




2025ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшеліктері
	№ р/с
	Жұмыстың атауы
	Жұмыстардың техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Электр өлшеу жұмыстары (Сараптама талдау сынау тексеру бойынша жұмыс көрсету)
	Электр өлшеу жұмыстары: (Сараптама талдау сынау тексеру бойынша жұмыс көрсету)
1.Қызмет көрсету тәжірибесі кемінде 1 жыл. 

2. ҚР заңнамасына сәйкес барлық қажетті рұқсат беру құжаттарының (сертификаттар, рұқсаттар) болуы 

3.Электр жабдығын жерге тұйықтау контурын профилактикалық сынау және өлшеу жұмыстарын дайындау. 

4. Электр жабдығын жерге тұйықтау контурын профилактикалық сынау және өлшеу жұмыстары. 2026-2027 жылдарға арналған күзгі-қысқы кезең жағдайындағы жұмысқа дайындық бойынша жылу энергиясының энергия жабдықтарын сараптамалық тексеру қызметтері.
Орындаушы Тапсырыс берушіге  хаттама және қорытынды акт  ұсынады.
Қызмет құны қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды қамтиды.




