Приложение №2

к договору о государственных закупках услуг

Потенциальный Поставщик, внимательно читайте Техническую            спецификацию, не исполнения 1-го пункта данного документа приведет к расторжения договора .                                                                                                                                               Техническая спецификация на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации в течении 2026 года.

Вид обслуживания: Технические обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации

1. Срок оказания услуг ежемесячно: с момента подписания договора  по 31 декабря 2026 года

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации представляет собой комплекс регламентных работ по поддержанию в работоспособном состоянии в течение всего срока, указанного в заключенном договоре.

Независимо от качества монтажа и бережной эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, под влиянием различных внешних факторов происходит старение и загрязнение оборудования и, как следствие, всевозможные сбои в работе системы автоматической пожарной сигнализации. Вместе с этим Заказчику оказывается любая техническая помощь, консультации и обучение персонала, а также настройка оборудования автоматической пожарной сигнализации. В свою очередь, услуга подразумевает замену оборудования, которое вышло из строя из-за брака при производстве или некорректной установки (причина определяется специалистами, на основании чего делается соответствующий акт) за счет Поставщика.

2. В ежемесячную проверку всей автоматической пожарной сигнализации входит: проверка работоспособности системы, нахождение неполадок и их устранения, замена вышедшего из строя оборудования За счет Поставщика, проверка основного и резервного источника питания, профилактические и диагностические работы.

3 Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации  включает:

- устранение неисправностей (текущий ремонт, и ремонт с заменой запчастей либо вышедшее из строя оборудования);

- ремонт и замену не работоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов системы автоматической пожарной сигнализации  на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;

- принятие мер и выдачу рекомендаций по ремонту, устранению сбоев в работе системы;

- оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации  объекта;

- плановый контроль работы аппаратуры осуществляется ежемесячно;

- более обширные работы по предотвращению и устранению неисправностей должны производиться ежемесячно;

- принять на себя работы по техническому обслуживанию ремонту и  установке автоматической пожарной сигнализации  на объекте Заказчика

4. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации  включает следующие виды регламентных работ:

Ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации  :

Ремонт и внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: коммутационных центров и источников питания. Тестирование оборудования на работоспособность

- очистка, подпайка, ремонт, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность;

- очистка оборудования от пыли и грязи;

- замер величины питающего напряжения всех компонентов системы автоматической пожарной сигнализации  .

- очистка внутренней поверхности автоматической пожарной сигнализации  и рабочих станций пользователей;

- проверка функционирования системы автоматической пожарной сигнализации    на резервном питании.

5. Мероприятия, направленные на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации , проводятся в рамках двухсторонних договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем. Перед подписанием Договора Стороны проводят обследование Объекта, целью которого является определение состава системы автоматической пожарной сигнализации, технического состояния системы, соответствие проводимых монтажных работ с проектной документацией. Результаты работы комиссии могут оформляться в виде Акта первичного обследования, в котором указывается состав системы, отражается соответствие (несоответствие) смонтированного оборудования спецификации согласно проектной документации, выдаются рекомендации  по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации  .

Техническое обслуживание системы проводится в сроки, оговоренные с Заказчиком и согласно графику проведения работ, утвержденного  Заказчиком, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов.

- В случае аварий время реагирования составляет- 1 час , а устранениенеполадки производится за максимально короткое время.

Инструктаж персонала по работе с оборудованием автоматической пожарной сигнализации.                                                                                                                           6.Требования к исполнителю:

Организация, выполняющая указанную работу, должна:

- Иметь необходимые профессиональные знания, ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ.

- Иметь наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

- Иметь наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

- Иметь специалистов, прошедших проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном МЧС РК.

- Иметь наличие гражданской правоспособности  в полном объеме для заключения и исполнения договора.

- Обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

- Обеспечить свой персонал средствами защиты, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Иметь наличие материально-технической базы в районе выполнения работ

7. Оборудование необходимое для стабильного функционирования автоматической пожарной сигнализации согласно пунктам пожарной безопасности и регламента:

При неисправности оборудования не подлежащего к ремонту,оборудование будет закуплено за счет поставщика.

8.*В стоимость  тех. обслуживания включается услуга, работа,  замена оборудование вышедшее из строя ,и все остальные расходные материалы приобретаются в рамках суммы договора.

Поставщик должен иметь сертифицированную, в соответствии с законом РК, систему биллинга для контроля качества и учета предоставляемых услуг;

Поставщик должен предоставить Сертификат качества менеджмента, Сертификат качества экологии, 5-летние договора и акт оказанных услуг. Стаж работы не менее 5 лет

Поставщик должен иметь в штате не менее 2-х сертифицированных специалистов и 1 монтажник по используемому Поставщиком оборудованию.

Обеспечить прибытие своих работников на объект в течение 1 (одного) часа после получения заявки.

| Место поставки | Адрес поставки |
| --- | --- |
| ГККП Ясли-сад Айголек | Жамбылская обл. Сарысуский р-н Г.Жанатас 5 мкр дом .40 |

1.Форма завершения : Ежемесячный акт выполненных работ(указанных услуг)

2. Условие оплаты: Оплата за выполненных работ производится по акту выполненных работ.

- Наименование:

|  | Наименование оборудования. | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель приемно-контрольная Гранит-24 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 69 |
| 3 | Табло выход . | шт. | 5 |
| 4 | Ипр ручной оповещатель | шт | 27 |
| 5 | Сирена оповещатель | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель тепловой 103-101 | Шт. | 273 |