Қосалқы жабдықтарды аттестаттау бойынша қызметтердің техникалық сипаттамасы.

Қысқаша сипаттамасы: Тапсырыс берушінің қосалқы (сынақ, зертханалық) жабдықтарының техникалық және пайдалану сипаттамаларының нормативтік құжаттар талаптарына сәйкестігін растау мақсатында оларды метрологиялық аттестаттау бойынша кешенді жұмыстарды жүргізу.

Көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен көлемі: Орындаушы Тапсырыс берушінің жабдықтарын аттестаттауды Тапсырыс беруші шартының қосымшасында көрсетілген тізбеге сәйкес жүзеге асырады.

Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: Қызметтер ҚР СТ 2.30-2007 «Сынақ жабдықтарын аттестаттау тәртібі» стандартына және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының басқа да қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарына (НТҚ) қатаң сәйкестікте көрсетілуі тиіс. Өнім беруші жабдықтың әрбір түріне аттестаттау әдістемесі мен бағдарламасын өз бетінше әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі (стандартты әдістеме болмаған жағдайда).

Рәсімдердің құрамы:

Сырттай қарап-тексеру, жиынтықтылығын, тораптардың тұтастығын және таңбалануын тексеру.

Жабдықтың дәлдік, уақыттық және температуралық сипаттамаларын анықтау / тексеру.

Қорғаныс құрылғыларының, бұғаттаулардың, дабылдардың және басқару органдарының жұмыс істеуін тексеру.

Өнім берушінің эталондық өлшем құралдарының көмегімен параметрлердің белгіленген жұмыс режимдерінен ауытқуларын өлшеу.

Өнім берушіге және қызметкерлердің біліктілігін қойылатын талаптар:

Жұмыстарды орындауға оқудан өткен және жабдықтарды аттестаттау жұмыстарын жүргізуге құқығы бар білікті мамандар (салыстырып тексерушілер / метрология жөніндегі мамандар) жіберіледі.

Өнім беруші ҚР Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (ӨБМЖ) тізіліміне енгізілген, салыстырып тексерілген меншікті немесе жалға алынған эталондық жабдықтарды және өлшеу құралдарын пайдалануы тиіс. Мақсатсыз немесе салыстырып тексерілмеген өлшем құралдарын пайдалануға жол берілмейді.

Нәтижелерге және есептілікке қойылатын талаптар:

Құжаттық рәсімдеу: Қызмет көрсету нәтижелері бойынша жабдықтың әрбір бірлігіне белгіленген үлгідегі құжат берілуі тиі; Белгіленген нысандағы аттестат (сипаттамалардың нақты мәндері мен аттестаттаудың қолданылу мерзімі көрсетілген) — жабдық жарамды деп танылған жағдайда.Параметрлерді өлшеу нәтижелері көрсетілген аттестаттау хаттамасы. Жарамсыздық туралы хабарлама — жабдық метрологиялық және техникалық талаптарға сәйкес келмеген жағдайда.

Құжаттарды беру: Есептік құжаттар Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтер актісімен бірге қағаз және/немесе электрондық тасымалдағышта тапсырылады.

Қосымша шарттар:

Жұмыстар Тапсырыс беруші объектісінің аумағында қолданылатын қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып жүргізіледі.

Орындаушының мамандарының Тапсырыс берушінің объектісіне сапары, эталондық стандарттарды тасымалдау және құжаттаманы дайындау шығындары келісім-шарттың жалпы сомасына кіреді.

АТТЕСТАТТАУ КЕСТЕСІ

| № п/п | атауы, түрі (маркасы) | Зауыт нөмірі | Шығарылған күнІ | Бөлімшелер | Тексерукезеңі | Соңғы аттестаттау мерзімі 2025ж. | Келесі аттестаттау мерзімі 2026ж.. | МЗ төлқұжатына енгізу |  | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  | 11 |
| 1 | IPS Термостаты | 16046537 | 2016 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 2 | IPS Термостаты | 07075383 | 2008 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 3 | IPS Термостаты | 08105564 | 2009 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 4 | IPS Термостаты | 010333024 | 2013 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 5 | IPS Термостаты | 01033024 | 2010 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 6 | SkyLine термостаты | 6кZ003 | 2007 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 7 | St-3L.Skyline термостат Шейкері | 711230 | 2009 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 8 | Rotor-Gene 6000 Жылу Циклі | R 0217335 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 9 | St-3L.Skyline термостат Шейкері | 6КZ006 | 2007 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 10 | St-3L.skylinest-3L.SkylineТермостат Шейкері | 711219 | 2009 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 11 | Biosan PST-60HL-З Термостат шайқауы | 010128-1208-0239 | 2013 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 12 | Biosan PST-60HL-4 Термостат шайқауы | 010128-1610-0249 | 2016 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 13 | НТ-120 Таглер Термостаты | 082 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 14 | ELMI, СМ-6-МТ Центрифугасы | 123456Р | 2012 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 15 | ELMI, СМ-6-МТ Центрифугасы | 123463Р | 2012 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 16 | Sigma 80-25 Центрифугасы | 141 | 2008 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 17 | V-1 plus Biosan Вортексы | 01020316020498 | 2015 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 18 | V-1 plus Biosan Вортексы | 010203316123046 | 2015 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 19 | СПВА-75- Бу стерилизаторы | 1661 | 2007 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 20 | ВК-75-ПЗ Автоматты бу стерилизаторы | 1718 | 2013 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 21 | ШСС-80 Кептіру шкафы | 34833 | 2008 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 |  | енгізілді |  |
| 22 | II А2 санатты Jinan Biobase Biotech Cj Биологиялық қауіпсіздік шкафы | BSC15B1703106 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 |  | енгізілді |  |
| 23 | HFsafe-1200LC Биологиялық қауіпсіздік шкафы | EX072112LC8087 | 2021 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 |  | енгізілді |  |
| 24 | Биологиялық қауіпсіздік шкафы | BSC13A1709224 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 25 | FVL-2400N Euro plus центрифугасы | 01020217090637 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 26 | Vortex v-1 plus центрифугасы | 01020315123046 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 27 | D2012 plus центрифугасы | LP17CAE000348 | 2018 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 28 | V-1 plus жеке вортексі | 01020315123004 | 2018 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 29 | ExSpin TM Центрифугасы | 01021520110273 | 2020 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 30 | НСМ100-Pro Термошейкері | 0902027777 | 2019 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 31 | Indezit, R600а мұздатқыш камерасы, Рессей | SFR167NF002 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 32 | Stinol Мүздатқышы, Ресей | 103250486278 | 2007 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 33 | Stinol 205Q-002 мұздатқышы, Ресей | 103220412461 | 2007 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 34 | «Бирюса» мүздатқышы, Ресей | 0006807 (4086) | 2012 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 35 | ВЕКО Мүздатқышы, Ресей | 1212412010 | 2012 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 36 | ВЕКО Мұздатқышы, Ресей | 1212524610 | 2012 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 37 | Фармацевтикалық тоңазытқыш ХФ-250-2 «POZIS», Ресей | 212СV20004753 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 38 | Фармацевтикалық тоңазытқыш ХФ-250-3 «POZIS», Ресей | 212СV20004751 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 39 | ХФ-250-2«POZIS» фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212 СV20007726 | 2018 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 40 | Samsung мұздатқыш, Қытай | 10304AFQ901091 | 2018 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 41 | DAEWOO Electronics екі камералы тоңазытқыш, Ресей | 6ХN6G3661780039 | 2007 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 42 | LG Electrocool мүздаткыш, Ресей | 3850 GS8098С | 2007 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 43 | Ф-250-2 «POZIS», Фармацевтикалық тоңазытқышы, Ресей | 212СV20004752 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 44 | ВЕКО тоңазытқышы , Ресей | 1212414210 | 2012 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 45 | ВЕКО тоңазытқышы , Ресей | 1212634610 | 2012 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 46 | «Атлант» мүздаткышы, Ресей | 0449896033 | 2004 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 47 | ХФ-250-3 «POZIS», тоңазытқышы, Ресей | 212СV2005020 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 48 | «Бирюса» тоңазытқышы, Ресей | 0006769 | 2007 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 49 | Ф-250-2 «POZIS» Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212СV20004749 | 2017 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 50 | Ф-250-3 «POZIS» Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212GV20008521 | 2019 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 51 | Ф-400-3 «POZIS» Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212СV20008074 | 2020 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 52 | Ф-400-3 «POZIS» Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212СV20008059 | 2020 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 53 | Ф-400-3 «POZIS» Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212СV20008060 | 2020 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 54 | Ф-400-3 «POZIS» Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212СV20008057 | 2020 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 55 | Ф-250-2 «POZIS», Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212СV20008519 | 2019 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 56 | Ф-250-3 «POZIS», Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212CV20021022 | 2024 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 57 | Ф-250-3 «POZIS», Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212CV20021021 | 2024 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 58 | Ф-250-3 «POZIS», Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212CV20021032 | 2024 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |
| 60 | Ф-250-3 «POZIS», Фармацевтикалық тоңазытқыш, Ресей | 212CV20021012 | 2024 | МЗ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | енгізілді |  |  |

Техническая спецификация на  Услуги по аттестации вспомогательного оборудования.

Краткое описание: Проведение комплекса работ по метрологической аттестации вспомогательного (испытательного, лабораторного) оборудования Заказчика с целью подтверждения его технических и эксплуатационных характеристик требованиям нормативных документов.

Перечень и объем оказываемых услуг:  Исполнитель осуществляет аттестацию оборудования Заказчика согласно Графика аттестации.

Требованияк оказанию услуг  Услуги должны оказываться строго в соответствии с СТ РК 2.30-2007 «Порядок аттестации испытательного оборудования» и иными действующими нормативно-техническими документами (НТД) Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.  Поставщик самостоятельно разрабатывает и согласовывает с Заказчиком методику и программу аттестации на каждый тип оборудования (при отсутствии стандартной методики).

Состав процедур:

Внешний осмотр, проверка комплектности, целостности узлов и маркировки.

Определение / проверка точностных, временных и температурных характеристик оборудования.

Проверка функционирования защитных устройств, блокировок, сигнализации и органов управления.

Измерение отклонений параметров от заданных режимов работы при помощи эталонных средств измерений Поставщика.

Требования к Поставщику и квалификации персонала:

К выполнению работ допускаются квалифицированные специалисты (поверители / специалисты по метрологии), прошедшие обучение и имеющие право проведения работ по аттестации оборудования.

Поставщик должен использовать собственное или арендованное поверенное эталонное оборудование и измерительные приборы, внесенные в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений (ГСЕИ) РК. Использование нецелевых или неповеренных средств измерений не допускается.

Требования к результатам и отчетности:

Документальное оформление: По результатам оказания услуг на каждую единицу оборудования должен быть выдан документ установленного образца:

Аттестат установленной формы (с указанием фактических значений характеристик и срока действия аттестации) — в случае признания оборудования годным.

Протокол аттестации с результатами измерений параметров.

Извещение о непригодности — в случае несоответствия оборудования метрологическим и техническим требованиям.

Передача документов: Отчетные документы передаются Заказчику на бумажном и/или электронном носителе вместе с Актом оказанных услуг.

Дополнительные условия:

Работы проводятся с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, действующих на территории объекта Заказчика.

Все расходы, связанные с выездом специалистов на территорию Заказчика, транспортировкой эталонов и оформлением документов, входят в общую стоимость договора

ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ

| № п/п | Наименование СИ, тип (марка) | Заводской номер | Дата изготов ления | Подразде ление | Период повер ки, мес. | Срок последней аттестации в 2025 г. | Срок следующей аттестации в 2026г. | Внесе ние в паспорт МЛ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  | 11 |
| 1 | Термостат IPS | 16046537 | 2016 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 2 | Термостат IPS | 07075383 | 2008 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 3 | Термостат IPS | 08105564 | 2009 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 4 | Термостат IPS | 010333024 | 2013 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 5 | Термостат IPS | 01033024 | 2010 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 6 | Термостат ST-3L. SKY Line | 6кZ003 | 2007 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 7 | Шейкер термостатирующий ST-3L. SKYLine | 711230 | 2009 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 8 | ТермоциклерRotor-Gene 6000 | R 0217335 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 9 | Шейкер термостатирующий ST-3L. SKYLine | 6КZ006 | 2007 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 10 | Шейкер термостатирующий ST-3L. SKYLine | 711219 | 2009 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 11 | Термостат/шейкер BioSanPST-60HL-4 | 010128-1208-0239 | 2013 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 12 | Термостат/шейкер BioSanPST-60HL-4 | 010128-1610-0249 | 2016 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 13 | Термостат Таглер д/л приб.м-НТ-120 | 082 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 14 | Центрифуга ELMI, СМ-6-МТ | 123456Р | 2012 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | 01.08.2026 |  |  |
| 15 | Центрифуга ELMI СМ-6-МТ | 123463Р | 2012 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 16 | Центрифуга Sigma 80-25 | 141 | 2008 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 17 | ВортексV-1 plus Biosan | 01020316020498 | 2015 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 18 | ВортексV-1 plus Biosan | 010203316123046 | 2015 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 19 | Стерилизатор паровой,СПВА-75- | 1661 | 2007 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 20 | Стерилизатор паровой автоматический ВК-75-ПЗ | 1718 | 2013 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 21 | Шкаф сушильный, ШСС-80, 00.000РЭ | 34833 | 2008 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 |  | внесено |  |
| 22 | Шкаф биологичской безопасности Класс II А2 JinanBiobaseBiotechCj.. | BSC15B1703106 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 |  | внесено |  |
| 23 | Шкаф биологической безопасности HFsafe-1200LC | EX072112LC8087 | 2021 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 |  | внесено |  |
| 24 | Шкаф биологичской безопасности Класс II В2 JinanBiobaseBiotechCj.. | BSC13A1709224 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 25 | центрифуга FVL-2400N Euro plus | 01020217090637 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 26 | центрифуга Vortex v-1 plus | 01020315123046 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 27 | центрифуга D2012 plus | LP17CAE000348 | 2018 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 28 | Персональный вортекс v-1 plus | 01020315123004 | 2018 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 29 | ЦентрифугаExSpin TM | 01021520110273 | 2020 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 30 | Термошейкер НСМ100-Pro | 0902027777 | 2019 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 31 | Морозильная камера Indezit, R600а, Россия | SFR167NF002 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 32 | Холодильник Stinol , Россия | 103250486278 | 2007 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 33 | Холодильник Stinol 205Q-002 Россия | 103220412461 | 2007 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 34 | Холодильник «Бирюса», Россия | 0006807 (4086) | 2012 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 35 | Холодильник ВЕКО Россия | 1212412010 | 2012 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 36 | Холодильник ВЕКО Россия | 1212524610 | 2012 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 37 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 «POZIS», Россия | 212СV20004753 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 38 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 «POZIS», Россия | 212СV20004751 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 39 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2«POZIS» Россия | 212 СV20007726 | 2018 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 40 | Морозильная камера, Samsung, Китай | 10304AFQ901091 | 2018 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 41 | Двухкамерный холодильник DAEWOOElectronics, Россия | 6ХN6G3661780039 | 2007 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 42 | Морозильная камера LG Electrocool, Россия | 3850 GS8098С | 2007 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 43 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 «POZIS», Россия | 212СV20004752 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 44 | Холодильник ВЕКО Россия | 1212414210 | 2012 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 45 | Холодильник ВЕКО Россия | 1212634610 | 2012 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 46 | Холодильник «Атлант», Россия | 0449896033 | 2004 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 47 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 «POZIS», Россия | 212СV2005020 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 48 | Холодильник «Бирюса», Россия | 0006769 | 2007 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 49 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 «POZIS», Россия | 212СV20004749 | 2017 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 50 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 «POZIS», Россия | 212GV20008521 | 2019 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 51 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 «POZIS», Россия | 212СV20008074 | 2020 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 52 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 «POZIS», Россия | 212СV20008059 | 2020 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 53 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 «POZIS», Россия | 212СV20008060 | 2020 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 54 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 «POZIS», Россия | 212СV20008057 | 2020 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 55 | Холодильник фармацевтический ХФ- 250 «POZIS», Россия | 212СV20008519 | 2019 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 56 | Холодильник фармацевтический ХФ- 250-3 «POZIS», Россия | 212CV20021022 | 2024 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 57 | Холодильник фармацевтический ХФ- 250-3 «POZIS», Россия | 212CV20021021 | 2024 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 58 | Холодильник фармацевтический ХФ- 250-3 «POZIS», Россия | 212CV20021032 | 2024 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |
| 60 | Холодильник фармацевтический ХФ- 250-3 «POZIS», Россия | 212CV20021012 | 2024 | МЛ | 12 | 01.08.2025 | 01.08.2026 | внесено |  |  |