Техническая спецификация

1. Наименование услуги

Услуги по поверке средств измерений (счетчиков электрической энергии).

2. Объем услуг

Поверка счетчиков электрической энергии в количестве 2 (двух) единиц.

3. Требования к оказанию услуги

Поверка должна осуществляться в строгом соответствии с методикой поверки, установленной для конкретного типа средства измерений (СТ РК, ГОСТ, методика поверки, утвержденная изготовителем, либо иной нормативный документ, действующий на территории Республики Казахстан).

Работы по демонтажу и последующему монтажу счетчиков электрической энергии выполняются силами и за счет Исполнителя.

График выезда специалистов Исполнителя для проведения демонтажа и монтажа должен быть предварительно согласован с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня.

Место проведения поверки — стационарная метрологическая лаборатория Исполнителя, оснащенная специализированными поверочными стендами и средствами измерений.

4. Перечень выполняемых работ

Исполнитель обязан выполнить:

- демонтаж счетчиков электрической энергии;

- транспортировку средств измерений до места проведения поверки;

- внешний осмотр и проверку комплектности;

- проведение поверки в соответствии с утвержденной методикой;

- оценку соответствия метрологическим характеристикам;

- нанесение поверительного клейма (голографической наклейки либо пломбы) при положительном результате поверки;

- монтаж счетчиков на место эксплуатации;

- проверку работоспособности после установки.

5. Документы, предоставляемые по результатам оказания услуги

По результатам поверки Исполнитель предоставляет:

- свидетельство о поверке установленного государственного образца (при признании средства измерений пригодным к эксплуатации);

- извещение о непригодности с указанием причин (при отрицательном результате поверки);

- акт выполненных работ.

Сведения о проведенной поверке должны быть внесены в Государственную систему обеспечения единства измерений Республики Казахстан с обязательной регистрацией в реестре ГСИ РК (kazinmetr.kz).

6. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь действующий Аттестат аккредитации на право проведения поверки средств измерений электрических величин, выданный ТОО «Национальный центр аккредитации»;

- быть зарегистрированным в информационной системе «Е-Метрология» (информационная система субъектов аккредитации Республики Казахстан);

- иметь необходимое поверочное оборудование, соответствующее установленным требованиям, а также квалифицированный персонал.

7. Срок оказания услуг

Срок выполнения поверки каждого прибора учета электрической энергии не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения прибора Исполнителем.

Договор действует с момента подписания сторонами до 31 декабря 2026 года.

8. Особые условия

Все расходы, связанные с оказанием услуг, включая демонтаж, монтаж, транспортировку, проведение поверки, оформление документов, регистрацию результатов поверки в реестре ГСИ РК и иные сопутствующие расходы, включаются в стоимость услуги.

Исполнитель несет полную ответственность за сохранность счетчиков электрической энергии с момента их демонтажа до передачи Заказчику после завершения поверки.

Техникалық ерекшелік

1. Қызметтің атауы

Өлшеу құралдарын (электр энергиясын есепке алу аспаптарын) салыстырып тексеру қызметтері.

2. Қызметтердің көлемі

Электр энергиясын есепке алу аспаптарын 2 (екі) дана көлемінде салыстырып тексеру.

3. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар

Салыстырып тексеру өлшеу құралының нақты түріне арналған салыстырып тексеру әдістемесіне (ҚР СТ, ГОСТ, өндіруші бекіткен салыстырып тексеру әдістемесі немесе Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын өзге де нормативтік құжат) қатаң сәйкестікте жүргізілуі тиіс.

Электр энергиясын есепке алу аспаптарын демонтаждау және кейіннен монтаждау жұмыстарын Орындаушы өз күшімен және өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.

Орындаушы мамандарының демонтаждау және монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін келу кестесі Тапсырыс берушімен кемінде 2 (екі) жұмыс күні бұрын келісілуі тиіс.

Салыстырып тексеру орны – Орындаушының арнайы салыстырып тексеру стендтерімен және өлшеу құралдарымен жабдықталған стационарлық метрологиялық зертханасы.

4. Орындалатын жұмыстардың тізбесі

Орындаушы:

- электр энергиясын есепке алу аспаптарын демонтаждауды;

- өлшеу құралдарын салыстырып тексеру орнына тасымалдауды;

- сыртқы қарап-тексеруді және жинақтылығын тексеруді;

- бекітілген әдістемеге сәйкес салыстырып тексеруді жүргізуді;

- метрологиялық сипаттамалардың талаптарға сәйкестігін бағалауды;

- салыстырып тексерудің оң нәтижесі кезінде салыстырып тексеру таңбасын (голографиялық жапсырма немесе пломба) қоюды;

- электр энергиясын есепке алу аспаптарын пайдалану орнына қайта монтаждауды;

- орнатудан кейін олардың жұмысқа жарамдылығын тексеруді қамтамасыз етуге міндетті.

5. Қызмет көрсету нәтижесі бойынша ұсынылатын құжаттар

Салыстырып тексеру нәтижесі бойынша Орындаушы:

- өлшеу құралы пайдалануға жарамды деп танылған жағдайда белгіленген мемлекеттік үлгідегі салыстырып тексеру туралы куәлікті;

- өлшеу құралы жарамсыз деп танылған жағдайда себептері көрсетілген жарамсыздығы туралы хабарламаны;

- орындалған жұмыстар актісін ұсынады.

Жүргізілген салыстырып тексеру туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесіне енгізіліп, ГСИ ҚР тізілімінде (kazinmetr.kz) міндетті түрде тіркелуі тиіс.

6. Орындаушыға қойылатын талаптар

Орындаушы:

- «Ұлттық аккредиттеу орталығы» ЖШС берген электр шамаларын өлшеу құралдарын салыстырып тексеру құқығына қолданыстағы аккредиттеу аттестатына;

- «Е-Метрология» ақпараттық жүйесінде (Қазақстан Республикасы аккредиттеу субъектілерінің ақпараттық жүйесі) тіркелуге;

- белгіленген талаптарға сәйкес келетін салыстырып тексеру жабдығына және білікті мамандарға ие болуы тиіс.

7. Қызмет көрсету мерзімі

Әрбір электр энергиясын есепке алу аспабын салыстырып тексеру мерзімі аспапты Орындаушы қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспауы тиіс.

Шарт тараптар қол қойған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.

8. Ерекше шарттар

Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар, оның ішінде демонтаждау, монтаждау, тасымалдау, салыстырып тексеру жүргізу, құжаттарды рәсімдеу, ГСИ ҚР тізілімінде салыстырып тексеру нәтижелерін тіркеу және өзге де ілеспе шығындар қызмет құнына енгізіледі.

Орындаушы электр энергиясын есепке алу аспаптарын демонтаждау сәтінен бастап, оларды салыстырып тексеру аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге тапсырғанға дейін олардың сақталуына толық жауапты болады.