Техническая спецификация

Услуга: Замена прибора учета тепловой энергии

Тепловычислитель ВКТ 7-02 – 1 штука

Дополнительный элемент питания для расходомеров – 1 штука

- обследование существующего узла учета тепловой энергии;

- демонтаж вышедшего из строя (или устаревшего) прибора учета тепловой энергии и сопутствующих элементов;

- поставка и монтаж нового тепловычислителя, датчиков температуры, преобразователей расхода и давления (при необходимости);

- монтаж соединительных кабелей и комплектующих;

- настройка, программирование и пусконаладка оборудования;

- проверка работоспособности узла учета;

- оформление технической документации (дополнение к рабочему проекту на установку СТУ (подписанный и утвержденный в ТОО «Теплотранзит Караганда»);

- подготовка узла учета к опломбированию и вводу в эксплуатацию.

Требования к оборудованию:

- прибор учета тепловой энергии должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;

- наличие сертификатов соответствия и утверждения типа средств измерений;

- гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Требования к выполнению работ:

- работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований техники безопасности;

- применяемые материалы и комплектующие должны соответствовать действующим нормам и стандартам Республики Казахстан;

- после завершения работ подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию, паспорта на оборудование, гарантийные документы и акт выполненных работ.

Гарантийные обязательства:
Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание выполненных работ и установленного оборудования в течение не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Техникалық сипаттама

Қызмет: жылу энергиясын есептеу құралын ауыстыру

Жылу есептегіш ВКТ 7-02-1 дана

Шығын өлшегіштерге арналған қосымша қуат көзі-1 дана

1.	қолданыстағы жылу энергиясын есепке алу торабын тексеру;

2.	істен шыққан (немесе ескірген) жылу энергиясын есепке алу аспабын және ілеспе элементтерді бөлшектеу;

3.	жаңа жылу есептегішті, температура датчиктерін, ағын мен қысым түрлендіргіштерін жеткізу және монтаждау (қажет болған жағдайда);

4.	қосқыш кабельдер мен компоненттерді монтаждау;

5.	Жабдықты баптау, бағдарламалау және іске қосу;

6.	есеп торабының жұмысын тексеру;

7.	техникалық құжаттаманы ресімдеу (СТУ орнатуға арналған жұмыс жобасына қосымша ("Теплотранзит Қарағанды"ЖШС-де қол қойылған және бекітілген);

8.	есепке алу торабын пломбалауға және пайдалануға беруге дайындау.

Жабдыққа қойылатын талаптар:

9.	жылу энергиясын есепке алу құралы жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;

10.	сәйкестік сертификаттарының болуы және өлшеу құралдарының түрін бекіту;

11.	кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.

Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:

12.	жұмыстарды қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, білікті қызметкерлер орындауы керек;

13.	қолданылатын материалдар мен жинақтауыштар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен стандарттарына сәйкес келуге тиіс;

14.	жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер атқарушылық құжаттаманы, жабдыққа паспорттарды, кепілдік құжаттарды және орындалған жұмыстар актісін ұсынуға міндетті.

Кепілдік міндеттемелері:

Мердігер орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай ішінде орындалған жұмыстарға және орнатылған жабдыққа кепілдік қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.