Техническая спецификация
Услуги по поверке средств измерений
1. Тонометр – 2 шт,
2. Ростомер – 1 шт
3. Гигрометр – 1 шт
4. Весы ВЭУ-200-100-Д-У – 1 шт 
5. Весы медицинские ВЭМ  150-АЗ 2005 кг – 1 шт
6. Холодильники и лари – 8 шт
7. Весы настольные – 2 шт
8. Бактерицидная лампа – 8 шт
9. [bookmark: _GoBack]Термометры для холодильника
Услуги поверке средств измерений включают в себя:
- демонтаж, поверку, монтаж;
- выдачу сертификата о поверке;
- в случае непригодности прибора к дальнейшей эксплуатации выдача дефектного акта либо заключения без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Специалисты поставщика прибывают к месту нахождения Заказчика для сбора и возврата средств измерений самостоятельно.
Услуги, предусмотренные настоящим приложением, должны быть выполнены в строгом соответствии с технической спецификацией, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Срок оказания услуг: 15 календарных дней с даты вступления договора в силу.

Техникалық сипаттама
Өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтер
1. Тонометр - 2 дана
2. Ростомер - 1 дана
3. Гигрометр - 1 дана
4. ВЭУ-200-100-Д-У таразысы - 1 дана
5. Медициналық таразылар ВЭМ 150-АЗ 2005 кг - 1 дана
6. Тоңазытқыштар мен ларилер - 8 дана
7. Үстел таразысы - 2 дана
8. Бактерицидті шам - 8 дана
9. Тоңазытқышқа арналған термометрлер
Өлшеу құралдарын тексеру қызметтері мыналарды қамтиды: - бөлшектеу, Тексеру, монтаждау; - тексеру туралы сертификат беру; - аспап одан әрі пайдалануға жарамсыз болған жағдайда Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз ақаулы акт немесе қорытынды беру. Жеткізушінің мамандары өлшеу құралдарын жинау және қайтару үшін Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне келеді. Осы қосымшада көзделген қызметтер Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелікке қатаң сәйкес орындалуы тиіс. Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
