Приложение 2


Техническая спецификация

на работы по техническому обследование состояния здания 
Работы по техническому обследованию здания врачебной амбулатории села Жанаозен КГП на ПХВ «Жарминская районная больница» Управления здравоохранения области Абай
Перед началом работ требуется проведение подготовительных работ, включающих сбор и анализ технической документации по объекту обследования.
Экспертные работы Подрядчика по Объекту выполняются с учетом требований и рекомендаций: 

СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» 
- Техническое обследование проводится аккредитованной организацией, имеющей свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости здании и сооружении. 
Работы по обследованию включают в себя:

Определить степень физического износа всего здания, конструкций и для определения объема работ по реконструкции. Определить какие конструктивные элементы здания нуждается в замене или усилении. Поставщик должен составить дефектный акт и технические заключения на месте объекта.
- выявление дефектов и повреждений;

- определение технического состояния строительных конструкций по внешним признакам;
- фотофиксация основных дефектов и повреждений;

- составление технического заключения по результатам обследования;

- составление технического задания. 

Состав технического заключения:

- описание обследуемого здания;

- описание конструктивной схемы;
- оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций;

- оценка технического состояния инженерных сетей;

- выводы по результатам обследований;

- рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимости усиления, а также о возможности проведения реконструкции, перепланировки или капитального ремонта;
- используемые нормативы и литература;

- фотоматериалы по основным этапам работы. 
           Общая площадь здания: 490 м2
Место проведения работ:  РК, Область Абай, Жарминский район,село Жанаозен
Ғимараттың жағдайын техникалық тексеруден өткізуге байланысты
техникалық сипаттама
Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Жарма аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК Жаңаөзен ауылының дәрігерлік амбулаториясының ғимаратын техникалық тексеру бойынша жұмыстар
          Жұмысқа кіріспес бұрын  дайындаған объектісі бойынша техникалық құжаттарды жинау және талдау  кезінде , дайындық жұмыстары қажет.
Объект бойынша Орындаушының сарапшысы келесі талаптар мен ұсыныстарды ескере отырып жүзеге асырылады:

ҚР БҒМ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін тексеру және бағалау»
-Техникалық тексеруді ғимарат пен құрылыстың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру бойынша сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру құқығына аккредиттеу туралы куәлігі бар аккредиттелген ұйым жүргізеді.
Тексеру жұмыстары мыналарды қамтиды:
Бүкіл ғимараттың, құрылымдардың физикалық тозу дәрежесін анықтаңыз және қайта құру жұмыстарының көлемін анықтаңыз. Ғимараттың қандай құрылымдық элементтерін ауыстыру немесе нығайту қажет екенін анықтаңыз. Өнім беруші объектінің орнында ақаулы акт пен техникалық қорытындылар жасауы тиіс.

- көрнекі тексеру - ғимараттың сыртқы жай-күйі бойынша техникалық жағдайын бағалау  яғни бақылаусыз және деструктивтік бақылау әдістерін қолданусыз, тексеру  жүргізілмейді.

- ақауларды және зақымдарды анықтау;

- Сыртқы белгілердегі құрылыс конструкцияларының техникалық жағдайын анықтау;

- негізгі ақаулар мен зақымдардың суреттері;

- сауалнама нәтижелері бойынша техникалық қорытынды жасау;

- Техникалық сипаттамаларды жасау.
Техникалық қорытынды құрамы:

           - тексерілетін ғимараттың сипаттамасы;

           - жобалық схеманың сипаттамасы;

           - мойынтіректердің және корпустың конструкцияларының техникалық   жай-күйін бағалау;

           - инженерлік желілердің техникалық жай-күйін бағалау;

           - сауалнама нәтижелері туралы қорытынды;

           - Қауіпсіздікті одан әрі қауіпсіз пайдалану бойынша ұсыныстар, нығайту қажеттілігі, сондай-ақ қайта құру немесе күрделі жөндеу жүргізу мүмкіндігі;

          - қолданылатын стандарттар мен әдебиеттер;

          - жұмыстың негізгі кезеңдері бойынша фото материалдар.
Ғимараттың жалпы алаңы: 490 м2
Жұмыс орны: ҚР, Абай облысы, Жарма ауданы,Жаңаөзен ауылы
