Техническая спецификация

Огнезащитная обработка площадь деревянных конструкции -19,44кв.м;

Обработка стеллажа в помещении кастелянной - полка 1,8*0,6*4=8,64;

1,8*0,6*3=6,48;

Стеллаж в помещении столовой 1,8*0,6*2=4,32. Итого19,44кв.м .

Обработка лаком, сертификат на лак, заключение по определению качества огнезащитной обработки с предоставлением протокола испытаний, выданного аккредитованной лабораторией

Цена включает в себя все расходы на выполнение вышеуказанной услуги, транспортировку, а также иные расходы.

Срок оказания услуги: в течение 20 календарных дней после подачи заявки Заказчиком.

Техникалық ерекшелігі

19,44 ш.м.:

Кастелла қайраңындағы стеллажды өңдеу 1,8 * 0,6 * 4 = 8,64; 1,8*0,6*3=6,48;

Асханадағы тіреу 1,8 * 0,6 * 2 = 4,32.

Барлығы 19,44 шаршы метр.

Лакпен өңдеу, лакқа сертификат, аккредиттелген зертхана берген сынақ есебін бере отырып, оттан төзімді өңдеу сапасын анықтау туралы қорытынды.

Баға жоғарыда көрсетілген қызметтерді орындауға, тасымалдауға арналған барлық шығыстарды, сондай-ақ басқа да шығыстарды қамтиды

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде.