Техническая спецификация

Услуги на обслуживание кондиционерного оборудования для отдела образования Бурлинского района ЗКО

Техническая обслуживание кондиционеров сплит-системы настенного вида в количестве кондиционеров - 15 штук  (профилактика, чистка фильтров, проверка дренажной системы, чистка внешнего блока от конденсата, чистка наружного блока, чистка испарителя) + проверка давления, заправка фреоном, диагностика, теплообменники очищаются от загрязнения, из наружного блока удаляются посторонние предметы, снимаются и промывается дренажный поддон (датчик уровня воды в нем и насос), чистка системы дренажа выявляется аномальные шумы и вибрации при необходимости они устраняются удаляются посторонние предметы. Подготовка к летним и к зимним периодам.

Если в результате диагностики возникли проблемы с работоспособности кондиционеров, то Поставщик должен его восстановить и сделать. Все комплектующие и запасные части и т д входят в стоимость договора и техническую спецификацию.  Поставщик несет гарантию 12 месяцев за выполненные работы, если в результате этого периода выйдет из строя кондиционер, который он сделал, обслужил т.д., то Поставщик обязан его восстановить за свой счет. Поставщик должен учитывать, подавая заявку на портал, что поданная им сумма рассчитана на все кондиционеры и обслуживать до конца года.

Обслуживание и заправка кондиционеров фреоном, а также при необходимости ремонт с заменой запасных частей за счет Поставщика.

- Сервисное обслуживание включает в себя:

- Визуальный осмотр

- Замена фриона на каждом кондиционере

- Проверка состояния компрессора

- Проверка давления на предмет утечки фреона

- Заправка фреоном за счет поставщика

- Состояние радиаторов

- Промывка фильтров

- Замена запасных частей

- Проверка датчиков наружных и внутренних блоков

- Чистка засоров в трубах дренажа

- Поддерживать работоспособность в период обслуживания

- Вести журнал обслуживания и регистрировать выполняемые работы.

- По заявке Заказчика в течении 3-х часов при 8-часовом рабочем дне устранять неисправности, возникшие в ходе эксплуатации.

Срок оказания услуги:

Заявка должна быть отработана и принята Поставщиком в течении 1-2 часов и направить специалистов для диагностирования работы, затем после диагностики направить сотрудников и выполнить работу в течении 3-х рабочих дней.

Обязательно согласовать с Заказчиком (завхозом) по номеру тел. 8 (705) 126-17-33 Айна Джамбуловна.

Адрес оказания услуг: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай ул. Железнодорожная дом 80

Техникалық ерекшелігі

БҚО Бөрлі ауданының білім беру бөлімі үшін кондиционер жабдығына қызмет көрсету

Қабырға түріндегі сплит-жүйе кондиционерлеріне техникалық қызмет көрсету кондиционерлер саны-15 дана (профилактика, сүзгілерді тазалау, дренаж жүйесін тексеру, сыртқы блокты конденсаттан тазалау, сыртқы блокты тазалау, буландырғышты тазалау) + қысымды тексеру, фреонмен толтыру, диагностика, жылу алмастырғыштар ластанудан тазартылады, сыртқы блоктан бөгде заттар алынады және жойылады дренаж табандығы (ондағы су деңгейінің датчигі және сорғы) жуылады, дренаж жүйесін тазарту аномальды Шу мен дірілді анықтайды, қажет болған жағдайда олар жойылады, бөгде заттар жойылады.

Егер диагноз нәтижесінде кондиционерлердің жұмысында проблемалар туындаса, онда жеткізуші оны қалпына келтіріп, жасауы керек. Барлық компоненттер мен қосалқы бөлшектер және т.б. Шарттың құнына және техникалық сипаттамаға кіреді.  Жеткізуші орындалған жұмыс үшін 12 айға кепілдік береді, егер осы кезеңнің нәтижесінде ол жасаған кондиционер істен шықса, қызмет етсе және т.б., жеткізуші оны өз есебінен қалпына келтіруге міндетті. Жеткізуші порталға өтініш беру кезінде ол берген сома барлық кондиционерлерге есептелетінін және жыл соңына дейін қызмет көрсететінін ескеруі керек.

Кондиционерлерге фреонмен қызмет көрсету және май құю, сондай-ақ қажет болған жағдайда Өнім берушінің есебінен қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып жөндеу.

Сервистік қызмет мыналарды қамтиды:

1. Көзбен шолу

2. Компрессордың күйін тексеру

3. Фреонның ағып кетуіне қысымды тексеру

4. Жеткізушінің есебінен фреонды толтыру

5. Радиаторлардың жай-күйі

6. Сүзгілерді жуу

7. Қосалқы бөлшектерді ауыстыру

8. Сыртқы және ішкі блоктардың датчиктерін тексеру

9. Дренаж құбырларындағы бітелулерді тазалау

10. Қызмет көрсету кезеңінде жұмыс қабілеттілігін сақтау

11. Қызмет көрсету журналын жүргізеді және орындалатын жұмыстарды тіркейді.

12. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 3 сағат ішінде 8 сағаттық жұмыс күні кезінде пайдалану барысында туындаған ақауларды жою.

Қызмет көрсету мерзімі:

Өтінімді жеткізуші 1-2 сағат ішінде жасап, қабылдап, жұмысты диагностикалау үшін мамандарды жіберуі керек, содан кейін диагноздан кейін қызметкерлерді жіберіп, жұмысты 3 жұмыс күні ішінде орындауы керек.

Айна Жамбылқызы 8 (705) 126-17-33 нөмірі бойынша Тапсырыс берушімен (завхозбен) келісу міндетті.

Қызмет көрсету Мекен-жайы: Ақсай қаласы, Железнодорожная көшесі, 80