Техническая спецификация
	№
	Наименование
	Техническая спецификация

	1
	Работы по установке/ монтажу кондиционеров
	Работы по установке/монтажу кондиционеров (1 кондиционер демонтаж, 2 кондиционер монтаж сплит-система, второй этаж) с выполнением полного комплекса монтажных и пусконаладочных работ.  
Работа включает в себя: 

После установки кондиционер должны быть заправлен максимально по уровню охлаждающей жидкостью (фреон, хладогент)

Поставщик обязан провести демонстрацию на работоспособность после проведения монтажных работ (установки)

В стоимость работ входит все комплектующие, подъемное оборудование для проведения монтажных работ.

Разметка мест установки, монтаж внутренних и наружных блоков, установка кронштейнов, прокладка фреоновой трассы, дренажной системы и электрических проводов, подключение оборудования к электросети, вакуумирование системы, проверка герметичности соединений, тестовый запуск и проверка работоспособности кондиционеров.

- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы; - пробивка отверстий в стене; - монтажфреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе); - монтаж электрического кабеля (в т.ч.в коробе); подключения к действующей электросети; - удаление воздуха из фреоновых трубопроводов; - дозаправка хладагентом; - крепление блоков кондиционера. 
Внутренний блок сплит-системы должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения

Крепеж осуществляется строго по уровню.

- предоставить необходимые кронштейны
- предоставить монтажный набор

Все дополнительные расходы по установке кондиционера за счет Поставщика
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и стандартами 

Монтаж должен выполняться качественно и аккуратно 

Оборудование должно быть правильно введено в эксплуатацию и протестировано

Работа проводится по согласованию с Заказчиком.




Техникалық сипаттама
	№
	Аты
	Техникалық сипаттама

	1
	Кондиционерлерді монтаждау жұмыстары
	Кондиционерлерді (1  кондиционер алу, 2 кондиционер орнату, сплит-жүйе, екінші қабат) орнату/жинау, орнату және іске қосу жұмыстарының толық кешені.

Жұмысқа мыналар кіреді:

Орнатудан кейін кондиционерді салқындатқыш сұйықтықпен (фреон, хладагент) максималды деңгейге дейін толтыру қажет.

Жеткізуші орнатқаннан кейін жұмыс өнімділігін көрсетуге міндетті.

Жұмыстың бағасына орнатуға арналған барлық компоненттер мен көтергіш жабдықтар кіреді.

Орнату орындарын белгілеу, ішкі және сыртқы блоктарды орнату, кронштейндерді орнату, фреон желісін, дренаж жүйесін және электр сымдарын төсеу, жабдықты электр желісіне қосу, жүйені шаңсорғышпен тазалау, қосылымдардың тығыздығын тексеру, сынақтан өткізу және кондиционерлердің жұмысын тексеру.

- Сплит-жүйенің сыртқы және ішкі блоктарын бекіту; - Қабырғаға тесіктер жасау; - Фреон құбырларын орнату (құбырды қоса алғанда); - Электр кабельдерін орнату (құбырды қоса алғанда); бар электр желісіне қосу; - Фреон желілерінен ауаны шығару; - Хладагентпен толықтыру; - Кондиционер блоктарын бекіту.

Бөлінген жүйенің ішкі блогы бөлменің функционалдық талаптары мен дизайнын ескере отырып орнатылуы тиіс.

Бекіту қатаң түрде тегіс болуы керек.

- Қажетті кронштейндерді қамтамасыз етіңіз

- Бекіту жинағын қамтамасыз етіңіз

Кондиционерді орнатуға арналған барлық қосымша шығындар Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Барлық жұмыстар қолданыстағы ережелер мен стандарттарға сәйкес орындалуы тиіс.

Орнату жоғары сапамен және мұқият орындалуы тиіс.

Жабдық тиісті түрде іске қосылуы және тексерілуі тиіс.

Жұмыс Тапсырыс берушімен кеңесу арқылы жүзеге асырылады.

Қызмет көрсету мерзімі келісімшарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.




