ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

*на оказание услуг по градуировке (поверке) резервуаров*

1.1. Работа осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений», Межгосударственным стандартом ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений «Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки», Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите».

1.2. Работа по градуировке (поверке) резервуаров выполняется организациями национальной (государственной) метрологической службой или аккредитованными на право поверки метрологическими службами юридических лиц по заявке Заказчика.

1.3. Общее количество резервуаров — 3 (три) единицы:

* 1 (один ) резервуара объёмом по 10 (десять) м³,

* 1 (один ) резервуара объёмом по 5 ( пять) м³.

* 1 (один ) резервуара объёмом по 4 (четыре ) м³.

1.4. Лица, осуществляющие поверку, должны быть аттестованы в качестве поверителей и иметь соответствующие документы.

1.5. Срок действия свидетельства об аккредитации должен распространяться на период выполнения работ по договору.

1.6. Поставщик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ. Работа оказывается силами и средствами поставщика.

1.7. Поставщик обязан оплатить все необходимые расходы, связанные с поверкой резервуаров, для своевременного и качественного выполнения работ на объекте Заказчика.

1.8. При осуществлении работ должно применяться оборудование, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

1.9. Поставщик обязан выполнять работы с соблюдением правил и инструкций по пожарной безопасности, безопасности и охране труда.

1.10. Работа включает в себя:

* Градуировка (поверка) 1 (один ) резервуаров объёмом по 10 м³ и 1 (один ) резервуаров объёмом  5 м³   по 1 (один ) резервуаров объёмом 4 м³ геометрическим методом с применением измерительного оборудования (включая лазерное 3D-сканирование);

* Проверка точности номинального вмещаемого объема четырех емкостей;

* Нанесение знаков поверки (поверительных клейм) и опломбирование резервуаров по результатам поверки;

* Расчет, составление и оформление градуировочных таблиц на каждый резервуар;

* Выдача сертификатов/свидетельств о поверке установленного образца;

* Внесение сведений о результатах поверки в электронный реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК.

1.11. По факту выполненных работ Поставщик составляет акт выполненных работ по проведению градуировки. Акт подлежит подробному заполнению с указанием всех выполненных работ.

1.12. Оплата осуществляется Заказчиком по факту выполненных Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и счёт-фактуры, предъявленного Поставщиком.

ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ)

*резервуарларды калибрлеу (тексеру) бойынша қызметтер көрсетуге*

1.1. Жұмыс «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II Заңына, Мемлекетаралық стандарт МЕМСТ 8.346-2000 «Болат көлденең цилиндрлік резервуарлар. Тексеру әдістемесі» стандартына, «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚРЗ Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

1.2. Резервуарларды калибрлеу (тексеру) бойынша жұмысты Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ұлттық (мемлекеттік) метрологиялық қызмет ұйымдары немесе заңды тұлғалардың тексеру құқығына аккредиттелген метрологиялық қызметтері орындайды.

1.3. Резервуарлардың жалпы саны — 4 (төрт) бірлік:

* Көлемі 10 (он) м³ болатын 1 (бір ) резервуар,

* Көлемі 5  ( бес) м³ болатын 1 ( бір  резервуар.

* Көлемі 4 (төрт ) м³ болатын 1 (бір ) резервуар,

1.4. Тексеруді жүзеге асыратын тұлғалар тексеруші ретінде аттестатталған болуы және тиісті құжаттары болуы тиіс.

1.5. Аккредиттеу туралы куәліктің қолданылу мерзімі шарт бойынша жұмыстарды орындау кезеңіне қолданылуы тиіс.

1.6. Өнім беруші жұмыстардың уақтылы және сапалы орындалуына жауапты болады. Жұмыс Өнім берушінің күшімен және құралдарымен көрсетіледі.

1.7. Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыстарды уақтылы және сапалы орындау үшін резервуарларды тексеруге байланысты барлық қажетті шығыстарды төлеуге міндетті.

1.8. Жұмыстарды жүзеге асыру кезінде техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жабдық қолданылуы тиіс.

1.9. Өнім беруші жұмыстарды өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері мен нұсқаулықтарын сақтай отырып орындауға міндетті.

1.10. Жұмыс келесілерді қамтиды:

* Өлшеу жабдықтарын қолдана отырып, геометриялық әдіспен көлемі 10 м³ болатын 1 (бір ) резервуарды және көлемі 5 м³ болатын 1(бір  резервуарды және көлемі 4 м³ болатын 1(бір  резервуарды калибрлеу (тексеру) (соның ішінде лазерлік 3D-сканерлеу);

* Төрт сыйымдылықтың номиналды сыйымдылық көлемінің дәлдігін тексеру;

* Тексеру нәтижелері бойынша резервуарларға тексеру белгілерін (таңбаларын) қою және пломбалау;

* Әрбір резервуарға калибрлеу кестелерін есептеу, жасау және рәсімдеу;

* Белгіленген үлгідегі тексеру туралы сертификаттарды/куәліктерді беру;

* Тексеру нәтижелері туралы мәліметтерді ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің электрондық тізіліміне енгізу.

1.11. Нақты орындалған жұмыстар бойынша Өнім беруші калибрлеуді жүргізу бойынша орындалған жұмыстар актісін жасайды. Акт барлық орындалған жұмыстар көрсетіле отырып, егжей-тегжейлі толтырылуға тиіс.

1.12. Төлемді Тапсырыс беруші нақты орындалған Жұмыстар бойынша тараптар қол қойған орындалған жұмыстар актісі және Өнім беруші ұсынған шот-фактура негізінде 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.