«БЕКІТЕМІН»

«Азаматтарға арналған үкімет»

мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының

Атырау облысы бойынша

филиалы директорының орынбасары

____________А.Мырзабайұлы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ОП-5 маркалы Өрт сөндіргіш құралын  қайта толықтыру

Өрт сөндіргіш құралдарын (огнетушители) қайта толықтыру (зарядтау) қызметіне мыналар жатады:

- Кейін пайдаланудың толық кезеңі ішінде үздіксіз және кепілдік жұмысы бойынша жоспарды орындау арқылы өрт сөндіргіштерді толық техникалық қарау;

- ІІҚҚ (ілмекті-іске қосу құрылғысы) мен манометрлерді кепілдік міндеттеме бере отырып ауыстыру;

- ӨСЗ (өрт сөндіргіш заттарды) шығару құбыршегі мен кеңернеуін ауыстыру;

- ӨСЗ (өрт сөндіргіш заттарды) толық ауыстыру;

- Пломбалау және қайта зарядтаудың келесі мерзімі туралы  жарамдылығы жайында  ақпаратты орналастыру;

- Өрт сөндіргіштерді қайта куәландіру.

Барлық өрт сөндіру құралдарын қайта куәландіру жұмыстарын аяқтағаннан кейін кемінде 24 ай мерзімге дейін жарамдылығы туралы Бирка қойылу қажет. Бирка өнім берушінің пломбасымен бекітілу қажет. Өнім беруші өрт сөндіргіштерді өз есебінен алып кетіп, қайта толтырып болғанан кейін, қайта жеткізіп беруге тиіс.

ОП-5 маркалы Өрт сөндіргіш құралын  қайта толықтыру (154 дана).

Тауарлар  Атырау қаласы, Солтүстік өндірістік аймақ, 69,  мекен-жайы бойынша орналасқан Тапсырыс берушінің қоймасынан әкетіліп, қызмет көрсетілген соң қайта жеткізіледі.

Қызмет көрсетуге қажетті материалдар қызмет көрсетушінің есебінен сатып алынады.

Көрсетілген қызметтер өнім берушінің кінәсінен ҚР өрт қауіпсіздігі жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, өнім беруші кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.

ӘШҚБ басшысы 			__________ 	Т.Баженов

Құқықтық қамтамасыз ету

және мемлекеттік сатып алу

басқармасының басшысы      	__________    Э.Сатубалдиева

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Филиала

некоммерческого акционерного общества

«Государственная корпорация

«Правительство для граждан»

по Атырауской области

_____________________А.Мырзабайұлы

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по перезарядке огнетушителей марки ОП-5

Полный технический осмотр огнетушителей и их перезарядка с последующим выполнением плана работ по бесперебойной и гарантийной работе в течение всего срока эксплуатации:

- Замена ЗПУ (запорно-пускового устройства и манометров с выдачей гарантийного обязательства;

- Замена раструбов и шлангов выброса ОТВ (огнедышащего вещества);

- Полная замена ОТВ (огнедышащего вещества);

- Пломбирование  и размещение информации о следующем сроке перезарядки;

- Переосвидетельствование огнетушителей;

По завершению услуг по переосвидетельствованию огнетушителей, поставщик обязан прикрепить на каждый огнетушитель соответствующую бирку с указанием срока гарантии, не менее 24 месяцев с момента переосвидетельствования. Бирка должна быть опломбирована соответствующей пломбой поставщика. После того, как поставщик заберет огнетушители за свой счет и перезарядит их, они должны быть повторно доставлены.

Услуги по перезарядке огнетушителей марки ОП-5 (154 штук)

Поставщик обязуется самостоятельно вывести огнетушители и после завершения услуг предоставить огнетушители по месту нахождения. Заказчика: г.Атырау, Северная промзона, 69;

Материалы, необходимые для оказания услуги, приобретаются за счет поставщика.

В случае несоответствия оказанных услуг, требованиям законодательства РК по пожарной безопасности, по вине поставщика, поставщик обязан устранить недостатки за свой счет.

Руководитель УАХД						Т.Баженов

Руководитель правового обеспечения

и государственных закупок					Э.Сатубалдиева