ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг «Перезарядка огнетушителей»

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по перезарядке и переосвидетельствование огнетушителей порошковых ОП-5 | Количество - 40 (штука). В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Требования к выполнению работ и услуг: 1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей. 2. Осмотр и проверка огнетушащего вещества перезарядка и освидетельствование. Замена пломбы огнетушителя ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя; 3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; Наклейка о проведении ТО огнетушителя. 4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей; 5. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый. 6. Проверка давления на манометре. | Услуга предоставляется со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2026 года по заявке Заказчика. Поставщик забирает огнетушителей на перезарядку и привозит их обратно за свой счет. с 9:00 до 17:00. Обязательное наличие паспорта к каждому огнетушителю. | КГУ "Общеобразовательная школа № 7" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Коктем, строение 20Б |

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

"өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау" қызметтерін көрсетуге

| № п/п | Атауы | Техникалық сипаттамасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекен жайы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұнтақты өрт сөндіру ОП-5 құрылғысын қайта зарядтау және қайта куәландыру. | Саны-40 (дана). "Қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің 1032-тармағының талаптарына сәйкес барлық типтегі өрт сөндіргіштерді зарядтау және қайта зарядтау пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. Жұмыстар мен қызметтерді орындауға қойылатын талаптар: 1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігінде Қазақстан Республикасы нормативтік – құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкес өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру. 2. Өрт сөндіргіш затты тексеру және тексеру қайта зарядтау және куәландыру. Өрт сөндіргіш пломбасын ауыстыру жөндеу, гидравликалық беріктікті сынау, корпустың, іске қосу басының, шлангтың герметикалығын пневматикалық сынау, өшіру құрылғысы және өрт сөндіргішті бояу; 3. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің тегіне, оның паспортына жазылады; өрт сөндіргіштің ТҚК жүргізу туралы жапсырма. 4. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда Тараптар акт жасайды. 5. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері ақаулы болған жағдайда (бекіту-іске қосу құрылғысы, Қысым индикаторы, тұтқа өрт сөндіргішті тасымалдау және ұнтақты беруді басқару тұтқасы, икемді шланг, клапан, қоңырау) әлеуетті жеткізуші көрсетілген бөлшектерді жаңасына жөндеу немесе ауыстыру керек. 6. Манометрдегі қысымды тексеру | Қызмет Шарт күшіне еңген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ұсынылады. Жеткізуші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау үшін алып кетеді және оларды өз есебінен қайта алып келеді. 9: 00 - ден 17: 00-ге дейін. Әрбір өрт сөндіргіште төлқұжаты болуы міндетті. | Маңғыстау облысы білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің "№7 жалпы білім беретін мектебі" КММ Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Көктем ш/а, 20Б құрылыс. |