Техникалық ерекшелік

Қызметтің атауы:
Ішкі өрт крандары мен өрт сөндіру жеңдерін тексеру және сынақтан өткізу қызметтері.

Қызметтің сипаттамасы:
Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі нормалары мен талаптарына сәйкес мектеп ғимаратында орналасқан ішкі өрт крандарына арнайы жабдықтарды пайдалана отырып тексеру және куәландыру жұмыстарын, сондай-ақ өрт сөндіру жеңдерін тексеру жұмыстарын жүргізуге міндетті.

Өнім берушіге қойылатын талаптар:

- Білікті мамандардың болуы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өрт қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды орындауға құқық беретін құжаттардың болуы;

- Сынақ жүргізуге қажетті жабдықтар мен құралдардың болуы.

Қызмет көлемі:

- Ішкі өрт крандары мен өрт шкафтарының толық жинақталуын тексеру;

- Вентильдердің және жалғау бастиектерінің жарамдылығын тексеру;

- Өрт сөндіру жеңдерінің зақымдануларға тексеру жүргізу;

- Ішкі өртке қарсы су құбыры жүйесін су беру қабілеті мен герметикалығына сынақтан өткізу;

- Өрт сөндіру жеңдерін қайта орау (қажет болған жағдайда);

- Өрт шкафтарының техникалық жағдайын тексеру;

- Жабдықтардың техникалық жай-күйі туралы қорытындысы бар орындалған жұмыстар актісін рәсімдеу;

- Тексерілген өрт сөндіру жеңдерін таңбалау;

- Жалпы саны – 34 дана.

Қызмет көрсету нәтижесі:
Ішкі өрт крандары мен өрт сөндіру жеңдерін тексеру және сынақтан өткізу нәтижелері бойынша олардың техникалық жай-күйі туралы қорытындысы бар орындалған жұмыстар актісі және сынақ хаттамасы ұсынылады.

Техническая спецификация

Наименование услуг: Услуги по проверке и испытанию внутренних пожарных кранов и пожарных рукавов.

Характеристика услуги: Исполнитель обязан провести проверку и освидетельствование пожарных кранов с применением специального оборудования и пожарных рукавов, расположенных в здании школы, в соответствии с действующими нормами и требованиями пожарной безопасности РК.

Требования к поставщику:

Наличие квалифицированного персонала. Наличие документов, предоставляющих право на выполнение работ в области пожарной безопасности в соответствии с законодательством РК. Наличие необходимого оборудования и инструментов для проведения испытаний.

Объём услуг:

1.Проверка комплектности внутренних пожарных кранов и шкафов.

2.Проверка исправности вентилей и соединительных головок.

3.Осмотр пожарных рукавов на наличие повреждений.

4.Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и герметичность.

5.Перекатка пожарных рукавов (при необходимости).

6.Проверка состояния пожарных шкафов.

7.Составление акта выполненных работ  с заключением о техническом состоянии оборудования.

8.Маркировка проверенных пожарных рукавов.

9.общее количество -34

Результат оказания услуг: Акт выполненных работ и протокол испытаний внутренних пожарных кранов и пожарных рукавов с заключением об их техническом состоянии.