Техническая спецификация
Настоящая техническая спецификация определяет основные технические требования на  планово-предупредительный ремонт и сервисное обслуживание и поверку систем теплового учета.
В техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии входят следующие виды работ: 
1. Механо-монтаж, демонтаж систем, профилактика, наладка,  поверка приборов учета тепла, сезонная подготовка оборудования к отопительному сезону.
2. Ежемесячное снятие показаний с приборов и передача в энергоснабжающую организацию контрольных данных о фактическом потреблении тепловой энергии на бумажном носителе за отчетный период в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».

3. Проверка  состояния тепловычислителя, датчик расхода, датчик температуры, сервисное обслуживание систем учета тепла на весь отопительный сезон 2023-2024 г.
4. Периодический контроль работоспособности системы учета, устранение сбоев программ тепловычислителя, проведение регламентных работ,  распечатка архивов.
Требования к поставщику:

 1. Наличие оборудования (адаптер переноса данных AD2301,  архивный считыватель АСДВ-020, автоматический преобразователь интерфейса АПИ USB/RS485) для съема показаний, наличие программного обеспечения для снятия показаний с теплосчетчиков  на объектах с ежемесячным выездом на место.  
2. Местонахождение обслуживающей организации в г. Кызылорда, Жанкент, 1  
           3.    Предприятие на рынке должно быть не менее 5 лет. 
                                         Техникалық ерекшелігі
Осы техникалық ерекшелік анықтайды негізгі техникалық талаптар және жоспарлы-алдын ала жөндеу және сервистік қызмет көрсету жүйелері жылу есебі.
Техникалық қызмет көрсету жылу энергиясын есепке алу аспаптарын мынадай түрлері кіреді:
1. Механо-құрастыру, бөлшектеу жүйелер, алдын алу, жөндеу, тексеру, жылу есептегіш құралдарын маусымдық дайындау жабдықтардың жылыту маусымына.

2. Ай сайын алу аспаптарының көрсеткіштерін және құрылғылары және т энергиямен жабдықтаушы ұйымға бақылау туралы деректерді нақты тұтыну жылу энергиясын қағаз тасығышта есепті кезеңде ережелеріне "Сәйкес жылу энергиясын есепке алу және жылу тасымалдау".
3. Жай-күйін тексеру жылукөрсеткіштің, шығынының датчигі, температура датчигі,сервистік қызмет көрсету жүйелерінің жылу есептегіш бүкіл жылыту маусымына 2023-2024 ж.
4. Мерзімді бақылау, жұмыс қабілетін есепке алу жүйесін, жою ақаулар бағдарламалар жылукөрсеткішің, регламенттік жұмыстарды жүргізу, басып шығару мұрағат.
Жабдықтаушыға талап :

1. Жабдықтардың болуы (АПД AD2301,  АС АСДВ-020,  АПИ USB/RS485)  алу айғақтар болуы , бағдарламалық қамтамасыз ету көрсеткіштерін түсіріп алу үшін жылу объектілерінде айлық жерге барып.
2. Орналасқан жері қызмет көрсететін ұйымның Қызылорда қаласы, Жанкент, 1
      3.Кәсіпорын нарықта болуы тиіс кем дегенде 5 жыл.
