Техникалық ерекшелік

Қызмет атауы:
Жылу энергиясын есепке алу аспаптарына сервистік техникалық қызмет көрсету қызметтері

- Жалпы талаптар

Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына сәйкес жылу энергиясын есепке алу торабын және оның құрамына кіретін жабдықтарды сапалы әрі уақтылы сервистік техникалық қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге міндетті.

Орындаушыда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары бойынша оқытудан өткен білікті мамандар болуы тиіс.

Сондай-ақ есепке алу аспаптарын диагностикалау және баптау үшін қажетті құралдар, жабдықтар және бағдарламалық қамтамасыз ету болуы қажет.

- Қызметтер тізбесі

- Жылу энергиясын есепке алу торабын ай сайын тексеру;

- Жылу есептегіштің, шығын өлшегіштердің, температура және қысым датчиктерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерінің дұрыстығын бақылау;

- Электрлік қосылыстардың, кабельдік желілердің және клеммалық қосылыстардың жай-күйін тексеру;

- Жапқыш арматура мен есепке алу торабы элементтерінің жағдайын тексеру;

- Жабдықтардың ақауларын диагностикалау;

- Жабдықтарды ластанудан тазарту;

- Қажет болған жағдайда есепке алу аспаптарының параметрлерін баптау;

- Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу және тіркеу;

- Тапсырыс берушіге жабдықтарды пайдалану мәселелері бойынша консультациялық көмек көрсету;

- Орындалған жұмыстар актілерін және техникалық есептерді дайындау;

- Ақаулықтар туындаған жағдайда маманның жедел шығуын қамтамасыз ету.

- Қызмет көрсету мерзімділігі

- Жоспарлы техникалық қызмет көрсету айына кемінде 1 рет жүргізіледі;

- Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша авариялық шығу өтініш түскен сәттен бастап 24 сағат ішінде жүзеге асырылады.

- Қызмет көрсету нәтижесі

- Орындалған жұмыстар актісі;

- Жабдықтардың техникалық жай-күйі туралы техникалық есеп;

- Анықталған ескертулер мен ақауларды жою жөніндегі ұсынымдар.

Техническая спецификация по услуге: Сервисное техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии

- 1.Общее требования

Исполнитель обязан обеспечить качественное и своевременное сервисное техническое обслуживания узла учета тепловой энергии и оборудования, входящего в его состав, в соответствии с действующими нормативными требованиями РК. Иметь квалифицированных специалистов, прошедших обучение по охране труда и технике безопасности. Иметь необходимые инструменты, оборудование и программное обеспечение для диагностики и настройки приборов учета.

- 2.Перечень услуг: Ежемесячный осмотр узла учета тепловой энергии. Проверка работоспособности теплосчетчика, расходомеров, датчиков температуры и давления. Контроль правильности показаний приборов учета. Проверка состояния электрических соединении, кабельных линий и клеммных соединений. Проверка состояния запорной арматуры и элементов узла учета. Диагностика неисправностей оборудования. Очистка оборудования от загрязнений. Настройка параметров приборов учета при необходимости. Снятие и регистрация показаний приборов учета. Консультирование заказчика по вопросом эксплуатации оборудования. Составление актов выполненных работ и технических отчетов. Оперативный выезд специалиста при возникновении неисправности.

- 3.Периодичность оказания услуг: Плановое техническое обслуживание не реже 1 раза в месяц. Аварийный выезд по заявке заказчика в течение 24 часов с момента обращения.

- 4.Результат оказания услуг: Акт выполненных работ. Технический отчет о состоянии оборудования. Рекомендации по устранению выявленных замечаний.