Техническая спецификация

Проведение поверки/калибровки/ремонта средств измерений

Согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений», поверка, калибровка и ремонт средств измерений осуществляются государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными на данный вид деятельности.

В подтверждение соответствия указанным требованиям потенциальный поставщик должен предоставить копии подтверждающих документов:

- Наличие аттестата аккредитации на право проведения ремонта и калибровки средств измерений с выдачей сертификатов о поверке/калибровке в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

- Наличие квалифицированного персонала для проведения ремонта и калибровки средств измерений согласно заявленному перечню, а также действующих сертификатов поверителей по соответствующим видам измерений.

- Наличие эталонной базы и действующих сертификатов на эталоны.

- Обязательное наличие лицензии на строительно-монтажные работы III категории.

- Устранение выявленных неисправностей (ремонт и замена) без учета стоимости комплектующих.

- Опломбировка в количестве 6 штук, демонтаж и монтаж приборов учета.

- Замена элементов питания — 3 штуки.

- Поверка тепловычислителя «Эльф», а также поверка расходомеров на подающем и обратном трубопроводах.

- Ввод и сопровождение программного обеспечения, проведение пусконаладочных работ.

- Просмотр параметров теплопотребления.

- Проведение пусконаладочных работ и ввод программного обеспечения для выполнения государственных поверочных работ.

- Оказание технической помощи Заказчику по вопросам, связанным с прибором учета тепла.

- Замена платы интерфейса (при необходимости).

- Между Исполнителем и Заказчиком не должно быть третьих лиц.

Срок оказания услуг:

В течение 15 календарных дней с момента подписания договора.

Поставщик должен иметь:

- программное обеспечение для скачивания, обработки и распечатки показаний с установленных систем теплового учета;

- программное обеспечение для ввода данных в тепловычислители.

Сдача в эксплуатацию осуществляется в присутствии Заказчика и представителя «Кокшетау-Жылу».

По окончании оказания услуг Исполнитель обязан предоставить все подтверждающие документы.