Техническая спецификация
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления зданий и сооружений ГККП «Ясли сад №6», расположенные по адресу: микрорайон Жастар,18
	№

п/п
	Наименование 

учреждения
	Наименование товаров, работ и услуг
	Ед.

имз.
	Адрес объекта

	1
	ГККП «Ясли сад №6»
	1. Выполнить работы по ревизии и ремонту запорной арматуры тепловых сетей, тепловых пунктов и внутренней системы отопления.

2. Произвести ревизию и чистку грязевиков.

3.Произвести гидравлическую промывку и испытание на прочность (опрессовку) системы теплопотребления и тепловых сетей (тепловые узлы, внутренние системы отопления).
	Одна услуга
	г. Талдыкорган,  микро.Жастар,18



Поставщик работ и услуг обязан:

- При оказании услуг строго руководствоваться СТ РК ГОСТ Р – 51593-2003.

- После выполнения всех видов работ и услуг предоставить Заказчику:

1. Акт о проведении гидравлического испытания системы теплопотребления;

2. Акт о выполнении промывки сети и системы теплопотребления;

3.Акт обследования тепло потребляющей системы;
4. 100% акт готовности системы отопления к отопительному сезону 2026-2026 г., согласованный и подписанный ГКП «КТЭК».
5. Срок оказания услуги: В течение 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.

Техникалықерекшеліктері

Жастар ша5ын ауданы,18 мекенжайында орналасқан МКҚК №6 бөбекжәй бақшасы элеваторлық тораптарын жуу және сығымдау жөніндегі қызметтер.
	№

п/п
	Аты

мекемелер
	Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің атауы
	Өлшем
бірлігі .
	Объектінің
мекенжайы

	1
	МКҚК №6  бөбекжәй бақшасы
	1. Жылу желілерінің, жылу пункттерінің және ішкі жылыту жүйесінің бекіту арматурасын тексеру және жөндеу жұмыстарын орындау.

2. Балшықтарды тексеру және тазалау.

3. Жылу тұтыну жүйелері мен жылу желілерін (жылу тораптары, ішкі жылыту жүйелері) гидравликалық жуу және беріктікке сынау (сығымдау) жүргізу.
	Бір қызмет
	Талдыкорган қаласы,  .Жастар ш/а,18



Жұмыстар мен қызметтердіжеткізуші:

- Қызмет көрсету кезінде ҚР СТ ГОСТ Р – 51593-2003 қатаң басшылыққа алынады.

- Жұмыстар мен қызметтердің барлық түрлерін орындағаннан кейін Тапсырыс берушіге ұсыну:

1. Жылу тұтыну жүйесін гидравликалық сынауды жүргізу туралы Акт;

2. Желіні және жылу тұтыну жүйесін жууды орындау туралы Акт;

3.Жылу тұтыну жүйесін тексеру актісі;

4. "КТЭК"МКК келісілген және қол қойылған 2026-2027ж. жылыту маусымына жылу жүйесінің 100% дайындық актісі.

5. Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде..
