Қосымша 2

Техникалық ерекшелігі

Өрт сөндіргішті қайта зарядтау

ОП-4 – 1 дана қайта зарядтау.

ОП5- 7 дана қайта зарядтау.

Барлығы: 8 дана

Жеткізушінің есебінен өрт сөндіргіштерді жөнелту және жеткізу. Қызмет көрсету орны: ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Борис Александров көшесі, 7. Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде.
Приложение 2

Техническая спецификация

Перезарядка огнетушителя

Перезарядка ОП-4– 1шт.

Перезарядка ОП5-7 шт

Итого 8 шт

Отгрузка и доставка огнетушителей за счёт Поставщика. 

Место оказания услуги: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бориса Александрова, 7. 

Срок оказания услуги: в течение 20 календарных дней после подачи заявки Заказчиком. 

