3

Приложение 2 к Договору 

 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Замеры сопротивления изоляции, проверка наличия цепи заземления 
	Услуги по проведению замера сопротивления изоляции с предоставлением технического отчета.

В услугу входит проведение профилактических испытаний с измерением электрооборудованием, измерение сопротивления изоляции электропроводов и кабелей, измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств, проверка согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников, измерение сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим устройством на объекте. 

- Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 0,4 кВ – 13 линий

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 27 точек

- Измерение сопротивление растеканию тока заземляющих устройств (контур ВРУ1)-1.

Исполнитель работ предоставляет Заказчику:

1.
Выдать протокол замера и измерения на объекты с указанием типов кабеля, количество жил, наличие повреждений, вид электросети;

2.
Выдать заключение с датой проведения диагностики;

3.
Выдать дефектные акты на поврежденные объекты.

4.       Акт о проведении работы

Общее количество квадратных метров зданий составляет: 6675,9 м2.

     - Работа будет проводиться со дня вступления в силу договора в течение 15 рабочих дней по заявке Заказчика (заявка будет подаваться через журнал согласования).
В стоимость договора должны быть включены все расходы,  связанные  с оказанием услуги.

Заказчик имеет право предъявлять претензии Исполнителю по качеству и сроку оказания услуги. 

Все услуги должны быть оказаны в соответствии с нормами и требованиями законодательства РК
Срок оказания услуг: Со дня вступления в силу договора до 31.12.2026 г.

Место оказания услуг; г.Актау, 11 мкр., здание №49


2026ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері
	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Оқшаулау кедергісін өлшеу, жерге тұйықтау тізбегінің тексеру
	Техникалық есеп берумен оқшаулау кедергісін жүргізу бойынша қызметтер.

Қызмет электр жабдықтарын өлшеу, электр өткізгіштер мен кабельдердің оқшаулануын өлшеу, электр өткізгіштер мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу, жерлендіргіштермен қамтамасыз ету, қорғаныс өткізгіштердің қорғаныс және қорғаныс өткізгіштердің сабақтастығы бар фазалық нөлдік тізбектің параметрлерін тексеру, электр жабдықтарының металлыстық байланысының барлық қондырғылармен кедергісін өлшеу.

- 0,4 кВ - 13 линия кабель желілерінің оқшаулау кедергісін өлшеу
- Жерге тұйықтағыштар мен Жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру- 27 нүкте

-Жерге қосу құрылғыларының токтың таралу кедергісін өлшеу (ВРУ1 схемасы)-1
 Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынады:

1. Кабель түрлерін, өзектердің санын, зақымданулардың болуын, электр желісінің түрін көрсете отырып, объектілерге өлшеу және өлшеуден кейінгі  хаттамасын беріңіз;

2. Диагностика жүргізілген күнмен қорытынды беру;

3. Зақымдалған объектілерге ақау актілерін беру.

4.Жұмыс жүргізілгендігі туралы акт

Ғимараттың жалпы ауданы 6675,9 м2 құрайды.

      - Жұмыс шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (өтініш бекіту журналы арқылы беріледі)
Шарт сомасына қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындарды қамтуы керек.

Тапсырыс беруші Мердігердің сапа және қызмет көрсету туралы шағымдарын ұсынуға құқылы.

Барлық қызметтер ҚР заңнамасының нормалары мен талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін.

Қызмет көрсету орны; Ақтау қаласы, 11 ш / а., №49 ғимарат


