қосымша 2

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың атауы: Өртсөндіргіштерді қайта қуаттау

Қысқаша сипаттама:өрт сөндіргішті қайта қуаттау бойынша қызметке кіреді:

- Өрт сөндіргіш пен қорғағыш құралдың жұмысқа қабілеттілігін қарау және тексеру

- Өртсөндіргішті бөлшектеу

- Балондарды техникалық куәландыру

- Өрт сөндіретін және газ генератор құрамын ауыстыру

- Өрт сөндіргіштерді ажырату, тазалау, бастиек тетіктерін  майлау

- Өрт сөндіргішті құрастыру және бітеулігін тексеру

- Мерзімін көрсетіп, пломболау

- Сонымен бірге техникалық қараудан кейін өрт сөндіргіштерді тасымалдау мен жеткізу өзі алып кетуі керек.

ОП-5 - 25 дана

Қызмет ету мерзімі: келісім шарт жасасқаннан бастап 16 күнтізбелік күн.

Қызмет ету орны – Көкшетау қ, Әуезов көшесі, 192 «Балалар музыка мектебі».

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Наименование закупки: Услуги по перезарядке огнетушителей.

Краткая характеристика: Услуга по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей включает в себя:

- осмотр и проверка работоспособности огнетушителя и предохранительных устройств;

- разборка огнетушителя;

- техническое освидетельствование балона;

- замена огнетушащего состава и газогенератора (по необходимости);

- разборка, чистка, смазка деталей головки огнетушителя;

- сборка огнетушителя и проверка на герметичность;

- опломбировка с указанием даты;

- также должен осуществить самовывоз огнетушителей и доставку после завершения технического обслуживания.

ОП-5 - 25 шт.,

Срок выполнения услуг: 16 календарных дней с момента заключения договора.

Место оказания услуг – г.Кокшетау, ул. Ауезова, 192 «Детская музыкальная школа»