Техникалық сипаттама

Дабыл түймесіне техникалық қызмет көрсету
Бала-бақша қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша полицияның (Талас АІІБ) орталықтандырылған бақылау пультіне шығарумен дабыл сигнализациясын орнатылған. . Орындаушы сатып алу нысанасы болып табылатын қызметтерді көрсету үшін тапсырыс берушінің объектісінде жабдықты (күзет-дабыл дабылы) ұсынуға және орнатуға міндеттенеді.

Жеткізуші өз есебінен дабыл сигнализациясының толық жиынтығын сатып алуға және орнатуға және өз күшімен және құралдарымен колледжде және Талас АІІБ полиция бөлімінде орнатуды жүргізуге міндеттенеді. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмысты көрсетіңіз. Дабыл батырмасын пайдалану бойынша кемінде 2 қызметкерді оқыту. Жыл бойы тегін техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Жыл бойы барлық мәселелер бойынша консультациялық көмек көрсету. Қажет болған жағдайда барлық шығын материалдары, кабельдер, бұрандалар мен түйіршіктер, кабельдік канал, гофр және т.б. жеткізушінің есебінен сатып алынады. 

Дабыл сигнализациясы жүйесінің жиынтығына белгілі бір көлемдегі аумақ бойынша бөлінген жылжымайтын мүлік объектілерін шуға төзімді радиоарна бойынша күзетуге арналған стационарлық объектілердің орталықтандырылған радиоқорғау жүйесінің радио түймесі, антеннасы (қажет болған жағдайда), аппаратурасы (радиоқабылдағыш - стационарлық/тағылатын радио түймелерден дабыл сигналдарын қабылдауға арналған) кіреді. Жүйе арнаның жиіліктік қайталануын пайдаланбайды, бұл жүйенің диапазоны төмендеген кезде орташа баға диапазонына түсуіне мүмкіндік береді.

Жинаққа мыналар кіреді: дабылды басқару құралы, сымсыз қозғалыс датчигі, есікті ашу датчигі, 2 пульт, сирена, АІІБ-ге дабылды қабылдауға арналған планшет, SIM карталар 2 дана тіркелген (келісім бойынша), тарифпен (келісім бойынша) бір жылға төленген.
GSM күзет дабылы:

1) автоматты түрде нөмірлерге SMS жібереді және қандай да бір сенсор іске қосылған немесе дабыл түймесі басылған кезде хабарландыру нөмірлеріне (құрылғының жадына алдын ала енгізілген) қоңырау шалады. Бұл нөмірлердің біреуі өшірілген немесе қол жетімді болмаған жағдайда дабылдың кепілдендірілген жеткізілуін қамтамасыз етеді.

 2) жұмыс істеген датчиктің датчигі орнатылған жерін көрсете отырып, SMS жібереді. Хабарламаның мысалы: ас үй, зал, ойын алаңы, есік, санузел, топ және т. б. (таңбалар шектеулі)

3) күзет датчигі іске қосылған кезде, жүйе, бағдарламаланғандарға қоңырау шалу кезінде

 нөмірлер, пайдаланушы алдын-ала жазған 10 сек ойнай алады. дауыстық хабарлама.

 4) шабуылдаушымен байланысуға мүмкіндік беретін екі жақты байланыстың (кіріктірілген динамиктің) болуы.

 5) дабыл түймесін (дабыл түймесін қосу қажет) немесе қашықтан басқару құралын басу арқылы дабыл туралы дереу хабарлауы мүмкін, осылайша үйде жалғыз қалған балалар немесе Қарт адамдар дереу көмек сұрай алады.

6) телефонның (SMS және теру арқылы), қашықтан басқару пультінің көмегімен алып тастау және күзетке қою мүмкіндігі.

 7) жүйенің дабыл хабарламаларының мазмұнын өзгерту мүмкіндігі.

 8) сымсыз датчиктердің шексіз санын қосу мүмкіндігі бар 6 сымсыз аймақ және 4 сымды аймақ бар.

 9) бағытталған қозғалыс датчигі, металл есікке қамыс қосқышы, өрт датчигі, газдың ағып кету датчигі, сымсыз сирена сияқты қосымша сымсыз датчиктерді қосу мүмкіндігі бар.

 10) ішкі батарея бар. Қуат өшірілген жағдайда құрылғы шамамен 6 сағат жұмыс істейді. Сондықтан, егер үй-жайды зиянкестер қуатсыз қалдырса, жүйе жұмыс істей береді.

 11) жүйе төрт таңбалы кіру құпия сөзімен, өзгертуге болатын теңшеу құпия сөзімен қорғалған. Дабыл режимдерінің жағдайларын жазу мүмкіндігі бар.

 12) дабыл GSM модулін қолданады (900МГц/1800мгц), сондықтан оның қолдану аясы өте кең.

13) уақыт бойынша 3 Қою/алып тастау режимін орнату мүмкіндігі (таймер)

 14) құрылғыға салынған реле SMS-командалардың көмегімен қашықтан қосудың екі режимінде мүмкіндік береді./ өшіру. жүктеме, яғни қосулы./ өшіру. жарықтандыру, жылыту, сорғы, желдету, эл. құлып және т. б. (Max қосылатын құрылғының қуаты 100 Вт) таймерді қолдану.

Жүйеде қолданылатын дабыл түймелерінің бірегей жұмыс ауқымы бар. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификат беріңіз. 1 жылға кепілдік талоны. 

Кепілдік мерзімі: жұмыс/қызмет көрсету шартына қол қойылған күннен бастап.

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылды қоса алғанда.

Төлем факті бойынша жүргізіледі, орындалған жұмыстар актісімен келісіледі.

Техническая спецификация

Обслужования  тревожной кнопки 

Установка тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения полиции (Таласского РОВД) по обеспечению безопасности детского сада. Исполнитель обязуется предоставить и установить оборудование (охранно-тревожная сигнализация) на объекте Заказчика для оказания услуг, являющиеся предметом закупок.
Поставщик обязуется приобрести и установить за свой счет полный комплект тревожной сигнализации и своими силами и средствами произвести установку в колледже и в отделе полиции Таласского РОВД. После завершения работ продемонстрировать работу. Обучить не менее 2-х сотрудников по пользованию тревожной кнопки. Обеспечить бесплатное техническое сопровождения в течение года. Оказывать консультационную помощь по всем вопросам в течение года. При необходимости все расходные материалы, кабели, шурупы и нагели, кабельный канал, гофра и т.д. преобретаются за счет поставщика.
Комплект системы тревожной сигнализации включает в себя радиокнопку, антенну (при необходимости), аппаратуру (радиоприемник - предназначенный для приема сигналов тревоги от стационарных/носимых радиокнопок) системы централизованной радиоохраны стационарных объектов, которая предназначена для охраны по помехоустойчивому радиоканалу объектов недвижимости, распределенных по территории определенного размера. В системе не используется частотное дублирование канала, что позволяет системе попасть в средний ценовой диапазон при снижении дальности действия.
В комплект входит: прибор управления сигнализацией, беспроводной датчик движения, датчик открывания двери, 2 пульта, сирена, планшет для приема сигнализации в РОВД, сим карты 2 штуки зарегистрированные (по согласованию), с тарифом (по согласованию) оплаченным на год.
Охранная GSM Сигнализация:
1) Автоматически рассылает SMS на номера и звонит по номерам оповещения (заранее внесенным в память устройства) при срабатывании какого-либо датчика или нажатии тревожной кнопки. Это обеспечивает гарантированную доставку тревожного сигнала в случае, если один из номеров был отключён или недоступен.

 2) Присылает SMS с указанием места, где установлен датчик сработавший датчик. Пример сообщения: кухня, холл, игровая, дверь, санузел, группа и т.д. (символы ограничены)

 3)  При срабатывании охранного датчика, система, во время дозвона на запрограммированные

 номера, может проигрывать предварительно записанное пользователем 10 сек. голосовое сообщение.

 4) Наличие двусторонней связи (встроенный динамик), позволяющей контактировать со злоумышленником.

 5) Может извещать о тревоге немедленно по нажатию тревожной кнопки (требуется подключение тревожной кнопки) или пульта дистанционного управления, так что дети или лица пожилого возраста, оставшиеся дома одни, могут обратиться за помощью немедленно.

 6) Возможность снятия и постановки на охрану при помощи телефона (SMS и дозвоном), пульта дистанционного управления.

 7)   Возможность изменения контента тревожных сообщений системы.

 8) Имеются 6 беспроводных зон с возможностью подключения неограниченного количества беспроводных датчиков и 4 проводные.

 9) Имеется возможность подключения дополнительных беспроводных датчиков, таких как направленный датчик движения, геркон на металлическую дверь, пожарный датчик, датчик утечки газа, беспроводная сирена.

 10) Имеется внутренний аккумулятор. В случае отключения электропитания, устройство проработает около 6 часов. Так что система останется работоспособной, если помещение будет обесточено злоумышленниками.

 11) Система защищена четырехзначным паролем доступа, паролем для настройки, который можно изменить. Имеется возможность записи ситуаций режимов сигнализации.

 12) Сигнализация использует GSM-модуль (900МГц/1800МГц), так что имеет очень широкие области применения.

 13) Возможность настроить 3 режима постановки/снятия с охраны по времени (таймер)

 14) Встроенное в прибор реле позволяет при помощи SMS-команд дистанционно в двух режимах вкл./выкл.  нагрузку, т.е. вкл./выкл. освещение, отопление, насос, вентиляцию, эл. замок и т.д. (max мощность подключаемого прибора 100Вт) с применением таймерa.

Тревожные кнопки, применяемые в системе, имеют уникальную дальность работы. 
Предоставить сертификат происхождения товара. Гарантийный талон на 1 год.  

Гарантийный срок: со дня подписания договора оказания работ/услуг.
Срок оказания услуг: со дня подписания договора по 31.12.2026 год включительно.

Оплата производится по факту, согласна акта выполненных работ.

