ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Наименование: «Текущий ремонт локальной сети оповещения»

| п/п | Наименование услуги | Дополнительная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт локальной сети оповещения в | Заключение договора на полноценное техническое обслуживание со стороны поставщика гарантирует: • плановый осмотр места, где установлен системы оповещения • профилактику механических элементов системы оповещения; • наблюдение за функционированием; • проверку работоспособности во всех режимах; • выявление и устранение причин сбоя в правильной работе системы; • ремонт системы оповещения выезд специалиста в день обращения для устранения неисправностей - текущий ремонт оборудования, - поддержка и техническое обслуживание 24/7 - Замена микрофона – 1 - Срок обслуживания до конца 2026г |
| 2 | Место поставки | Жамбылская область, район Талаский , г. Каратау Конаева 26 |
| 3 | Сроки выполнения работ | 2026 год 20дней, со дня заключения договора |

Техникалық сипаттамасы

ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Наименование: «Текущий ремонт локальной сети оповещения»

| п/п | Наименование услуги | Дополнительная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт локальной сети оповещения в | Заключение договора на полноценное техническое обслуживание со стороны поставщика гарантирует: • плановый осмотр места, где установлен системы оповещения • профилактику механических элементов системы оповещения; • наблюдение за функционированием; • проверку работоспособности во всех режимах; • выявление и устранение причин сбоя в правильной работе системы; • ремонт системы оповещения выезд специалиста в день обращения для устранения неисправностей - текущий ремонт оборудования, - поддержка и техническое обслуживание 24/7 - Замена микрофона – 1 - Срок обслуживания до конца 2026г |
| 2 | Место поставки | Жамбылская область, район Талаский , г. Каратау Конаева 26 |
| 3 | Сроки выполнения работ | 2026 год 20дней, со дня заключения договора |