ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по укладке искусственного газона

1. Наименование работ

Работы по укладке искусственного газона в г.Сатпаев общей площадью 450 м² .

В стоимость работ должны входить все необходимые материалы, расходные элементы, доставка, монтаж, установка, подготовка основания, специализированное оборудование и трудовые ресурсы.

2. Требования к искусственному покрытию

2.1 Искусственный газон

Искусственный газон должен соответствовать следующим характеристикам:

* тип покрытия искусственный газон;

* высота ворса: 30–40 мм;

* площадь покрытия: 450 м²;

* материал ворса: полиэтилен/полипропилен высокого качества;

* основание: каркасная ткань с повышенной износостойкостью;

* устойчивость к ультрафиолетовому излучению;

* устойчивость к перепадам температур;

* высокая водопроницаемость без образования застойных участков;

* отсутствие токсичного запаха;

* устойчивость к механическим нагрузкам и истиранию.

Материал должен быть:

* новым;

* ранее не использованным;

* безопасным для детей;

* экологически чистым.

Поставщик обязан предоставить:

* сертификаты соответствия;

3. Материалы, входящие в состав работ

В состав работ и поставки входят:

1. Искусственный газон 30–40 мм — 450 м²

2. Клей двухкомпонентный с отвердителем

3. Соединительная (шовная) лента

4. Кварцевый песок

5. Монтажные и крепежные материалы

6. Доставка материалов

7. Монтаж и установка покрытия

8. Уборка мусора

4. Конструкция основания

Подрядчик обязан выполнить подготовку основания согласно технологии укладки газонного покрытия.

Основание должно включать:

4.1 Подготовка грунта в случае необходимости

* очистка территории;

* выравнивание участка;

* удаление мусора и посторонних элементов;

5.1 Основание должно быть:

* ровным;

* устойчивым;

* безопасным;

* подготовленным к дальнейшему монтажу покрытия.

5.2 Укладка искусственного газона

Раскатка рулонов

Рулоны искусственного газона 30–40 мм раскатываются по подготовленной поверхности с соблюдением:

* единого направления ворса;

* технологии совмещения полотен;

* минимизации видимости швов.

Склеивание швов

Соединение полотен выполняется:

* с использованием соединительной ленты;

* двухкомпонентного клея с отвердителем.

Швы должны быть:

* ровными;

* прочными;

* устойчивыми к нагрузкам и влаге.

6. Засыпка наполнителя

После укладки покрытия выполняется засыпка наполнителя.

6.1 Кварцевый песок

Кварцевый песок используется:

* для стабилизации ворса;

* утяжеления покрытия;

* улучшения эксплуатационных характеристик.

Объем засыпки:

Пропорция наполнителей определяется:

* техническими требованиями;

* типом покрытия;

* требованиями заказчика.

7. Разравнивание наполнителя

Засыпка должна быть равномерно распределена по всей площади покрытия с использованием:

* механической щетки;

* специализированного оборудования;

* ручного инвентаря.

Разравнивание обеспечивает:

* фиксацию волокон;

* устойчивость покрытия;

* повышение срока эксплуатации.

8. Требования к выполнению работ

Поставщик обязан:

* выполнить работы собственными силами;

* использовать необходимое оборудование и инструменты;

* соблюдать требования техники безопасности;

* обеспечить качественное выполнение всех этапов работ.

Работы должны выполняться:

* качественно;

* в полном объеме;

* в установленные сроки.

9. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ:

* в течении 16 календарных дней.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации:

* не менее 1 (одного) года.

В течение гарантийного срока поставщик обязан:

* за собственный счет устранять выявленные дефекты;

* исправлять недостатки;

* производить восстановительные работы при необходимости.

11. Дополнительные требования

Все материалы и работы должны соответствовать:

* действующим строительным нормам;

* санитарным требованиям;

* требованиям безопасности для детских учреждений Республики Казахстан.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

жасанды жабын төсеу бойынша

1. Жұмыстардың атауы

Сәтбаев қаласында жалпы ауданы 450 м2 жасанды көгал төсеу жұмыстары .

Жұмыс құнына барлық қажетті материалдар, шығыс элементтері, жеткізу, монтаждау, орнату, негіздерді дайындау, мамандандырылған жабдықтар мен еңбек ресурстары кіруі тиіс.

2. Жасанды жабуға қойылатын талаптар

2.1 жасанды жабын

Жасанды жабын келесі сипаттамаларға сәйкес келуі керек:

* жабын түрі жасанды жабын;

* қаданың биіктігі: 30-40 мм;

* қамту ауданы: 450 м2;

* талшық материалы: жоғары сапалы полиэтилен/полипропилен;

* негіз: тозуға төзімділігі жоғары жақтау матасы;

* ультракүлгін сәулеленуге төзімділік;

* температураның өзгеруіне төзімділік;

* тоқырау учаскелерін құрмай жоғары су өткізгіштігі;

* улы иістің болмауы;

* механикалық жүктемелерге және абразияға төзімділік.

Материал болуы керек:

* жаңа;

* бұрын пайдаланылмаған;

* балалар үшін қауіпсіз;

* экологиялық таза.

Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті:

* сәйкестік сертификаттары;

3. Жұмыс құрамына кіретін материалдар

Жұмыс пен жеткізілім құрамына мыналар кіреді:

1. Жасанды жабын 30-40 мм-450 м2

2. Қатайтқышы бар екі компонентті желім

3. Байланыстырушы (тігіс) таспа

4. Кварц құмы

5. Монтаждау және бекіту материалдары

6. Материалдарды жеткізу

7. Жабынды орнату және орнату

8. Қоқысты тазарту

4. Негіздің құрылысы

Мердігер көгал жабынын төсеу технологиясына сәйкес негізді дайындауды орындауға міндетті.

Негіз мыналарды қамтуы керек:

4.1 қажет болған жағдайда топырақты дайындау

* аумақты тазарту;

* сайтты туралау;

* қоқыстарды және бөгде элементтерді жою;

5.1 негіз болуы керек:

* тегіс;

* тұрақты;

* қауіпсіз;

* жабынды одан әрі орнатуға дайындалған.

5.2 жасанды жабын төсеу

Орамдарды орау

30-40 мм жасанды жабын орамдары дайындалған бетке сәйкес оралады:

* қаданың бірыңғай бағыты;

* кенептерді біріктіру технологиялары;

* тігістердің көрінуін азайту.

Тігістерді желімдеу

Кенептерді қосу орындалады:

* байланыстырушы таспаны қолдану;

* қатайтқышы бар екі компонентті желім.

Тігістер болуы керек:

* тегіс;

* берік;

* жүктеме мен ылғалға төзімді.

6. Толтырғышты толтыру

Жабынды төсегеннен кейін толтырғыш толтырылады.

6.1 кварц құмы

Кварц құмы қолданылады:

* қаданы тұрақтандыру үшін;

* жабынның салмағы;

* өнімділікті жақсарту.

Толтыру көлемі:

Толтырғыштардың үлесі анықталады:

* техникалық талаптар;

* қамту түрі;

* Тапсырыс берушінің талаптары.

7. Толтырғышты тегістеу

Толтырғыш жабынның бүкіл аумағына біркелкі бөлінуі керек:

* механикалық щетка;

* мамандандырылған жабдықтар;

* қолмен түгендеу.

Тегістеу қамтамасыз етеді:

* талшықтарды бекіту;

* жабынның тұрақтылығы;

* пайдалану мерзімін арттыру.

8. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

Жеткізуші міндетті:

* жұмысты өз бетімен орындау;

* қажетті жабдықтар мен құралдарды қолданыңыз;

* қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтау;

* жұмыстың барлық кезеңдерінің сапалы орындалуын қамтамасыз ету.

Жұмыстар орындалуы керек:

* сапалы;

* толық көлемде;

* белгіленген мерзімде.

9. Жұмыстарды орындау мерзімі

Жұмыстарды орындау мерзімі:

* 16 күнтізбелік күн ішінде.

10. Кепілдік міндеттемелері

Кепілдік мерзімі:

* кемінде 1 (бір) жыл.

Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші:

* анықталған ақауларды өз есебінен жою;

* кемшіліктерді түзету;

* қажет болған жағдайда қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.

11. Қосымша талаптар

Барлық материалдар мен жұмыстар сәйкес келуі керек:

* қолданыстағы құрылыс нормалары;

* санитарлық талаптар;

* Қазақстан Республикасының балалар мекемелері үшін қауіпсіздік талаптары.