# Техническая спецификация

## на изготовление, доставку и монтаж окон ПВХ

- Объем работ

Исполнитель обязан изготовить, доставить и установить окна ПВХ согласно следующим характеристикам:

- Окно ПВХ размером 750×500 мм — 1 шт.

  - профиль четырехкамерный, морозостойкого исполнения;

  - цвет: белый;

  - тип: без открывания;

  - заполнение: стеклопакет 32 мм, прозрачный;

  - монтаж с откосами: уголок ПВХ.

- Окно ПВХ размером 900×1030 мм — 1 шт.

  - профиль четырехкамерный, морозостойкого исполнения;

  - цвет: белый;

  - тип открывания: поворотное открывание;

  - заполнение: стеклопакет 32 мм, прозрачный;

  - монтаж с откосами: уголок ПВХ.

- Окно ПВХ размером 650×600 мм — 1 шт.

  - профиль четырехкамерный, морозостойкого исполнения;

  - цвет: белый;

  - тип: без открывания;

  - заполнение: стеклопакет 32 мм, прозрачный;

  - монтаж с откосами: уголок ПВХ.

- Окно ПВХ размером 1200×1000 мм — 2 шт.

  - профиль четырехкамерный, морозостойкого исполнения;

  - цвет: белый;

  - тип открывания: поворотно-откидное открывание;

  - заполнение: стеклопакет 32 мм, прозрачный;

  - монтаж с откосами: уголок ПВХ.

Исполнитель обязан произвести контрольный замер оконных проемов до изготовления окон. Изготовление, доставка и монтаж окон ПВХ выполняются по фактическим размерам.

  - Требования к выполнению работ

Исполнитель обязан выполнить:

- замер оконных проемов перед изготовлением;

- изготовление окон ПВХ по согласованным размерам;

- доставку изделий до объекта Заказчика;

- демонтаж старых окон при необходимости;

- монтаж окон ПВХ;

- герметизацию монтажных швов;

- установку откосов из ПВХ-уголка;

- проверку открывания/закрывания створок;

- уборку мусора после выполнения работ.

В общую стоимость договора включены все расходы, необходимые для полного выполнения работ, в том числе: материалы, комплектующие, фурнитура, крепеж, монтажная пена, герметики, ПВХ-уголки, доставка, разгрузка, демонтаж (при необходимости), монтаж и уборка мусора после завершения работ.

- Требования к качеству

Окна должны быть новыми, без повреждений, сколов, трещин и дефектов. После монтажа окна должны быть надежно закреплены, герметично установлены, створки должны открываться и закрываться без заеданий, продувания и перекосов быть не должно.

- Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней с даты заключения договора либо по согласованию с Заказчиком.

- Гарантия

Гарантия на изделия и выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

В случае выявления недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счет.

### 7. Результат выполнения работ

Результатом выполнения работ является изготовление, доставка и монтаж окон ПВХ в количестве 5 шт.

По окончании работ Исполнитель предоставляет акт выполненных работ.

Услуга будет приниматься СТРОГО согласно технической спецификации. В случае выявления некачественных материалов, дефектов, повреждений, продувания, перекосов, нарушения герметичности или несоответствия заявленным характеристикам Заказчик вправе отказать в приемке до полного устранения замечаний Исполнителем за свой счет.

Доставка и монтаж в с.Мойылды Насосная станция и КБМ. Услуга будет приниматься СТРОГО согласно технической спецификации. Выполнение работ ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовать с заказчиком +7778 061 6771 Данияр

Техникалық ерекшелік

ПВХ терезелерін дайындауға, жеткізуге және монтаждауға

• Жұмыс көлемі

Орындаушы ПВХ терезелерін мынадай сипаттамаларға сәйкес дайындауға, жеткізуге және орнатуға міндетті:

1. ПВХ терезе өлшемі 750 × 500 мм - 1 дана.

• төрт камералы, аязға төзімді пішін;

• түсі: ақ;

• түрі: ашылмай;

• толтыру: шыны пакеті 32 мм, мөлдір;

• еңісті монтаждау: ПВХ бұрышы.

2. ПВХ терезе өлшемі 900 × 1030 мм - 1 дана.

• төрт камералы, аязға төзімді пішін;

• түсі: ақ;

• ашылу түрі: бұрылатын ашылу;

• толтыру: шыны пакеті 32 мм, мөлдір;

• еңісті монтаждау: ПВХ бұрышы.

3. ПВХ терезе мөлшері 650 × 600 мм - 1 дана.

• төрт камералы, аязға төзімді пішін;

• түсі: ақ;

• түрі: ашылмай;

• толтыру: шыны пакеті 32 мм, мөлдір;

• еңісті монтаждау: ПВХ бұрышы.

4. ПВХ терезе өлшемі 1200 × 1000 мм - 2 дана.

• төрт камералы, аязға төзімді пішін;

• түсі: ақ;

• ашу түрі: бұрылыс-қайырмалы ашу;

• толтыру: шыны пакеті 32 мм, мөлдір;

• еңісті монтаждау: ПВХ бұрышы.

Орындаушы терезе ойықтарын терезе дайындалғанға дейін бақылап өлшеуге міндетті. ПВХ терезелерін жасау, жеткізу және монтаждау нақты өлшемдері бойынша орындалады.

• Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

Орындаушы:

• дайындау алдында терезе ойықтарын өлшеу;

• келісілген мөлшерде ПВХ терезелерін жасау;

• бұйымдарды Тапсырыс берушінің объектісіне дейін жеткізу;

• қажет болған жағдайда ескі терезелерді бөлшектеу;

• ПВХ терезелерін монтаждау;

• монтаждау тігістерін герметизациялау;

• ПВХ бұрышынан еңіс орнату;

• жармалардың ашылуын/жабылуын тексеру;

• жұмыстарды орындағаннан кейін қоқысты жинау.

Шарттың жалпы құнына жұмыстарды толық орындауға қажетті барлық шығындар енгізілген, оның ішінде: материалдар, жинақтауыштар, фурнитура, бекітпе, монтаждау көбігі, герметиктер, ПВХ бұрыштары, жеткізу, түсіру, бөлшектеу (қажет болған жағдайда), жұмыс аяқталғаннан кейін монтаждау және қоқысты жинау.

• Сапа талаптары

Терезелер жаңа, зақымдалмаған, жарықшақсыз және ақаусыз болуы тиіс. Монтаждаудан кейін терезелер сенімді бекітілуі, герметикалық орнатылуы, жармалар ашылуы және жабылуы, үрлемесі және қисаюы болмауы тиіс.

• Жұмыстарды орындау мерзімі

Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

• Кепілдік

Бұйымдар мен орындалған жұмыстарға кепілдік - орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Орындаушының кiнәсiнен туындаған кемшiлiктер анықталған жағдайда, Орындаушы оларды өз есебiнен жоюға мiндеттi.

7, Жұмыстарды орындау нәтижесі

Жұмыстарды орындау нәтижесі 5 дана ПВХ терезелерді жасау, жеткізу және монтаждау болып табылады.

Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы орындалған жұмыстардың актісін ұсынады.

Қызмет техникалық ерекшелікке сәйкес ҚАТАҢ қабылданатын болады. Сапасыз материалдар, ақаулар, зақымданулар, үрлеулер, ауытқулар, герметикалықтың бұзылуы немесе мәлімделген сипаттамаларға сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушының ескертулерін өз есебінен толық жойғанға дейін қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Мойылды селосына сорғы станциясы мен КБМ жеткізу және монтаждау. Қызмет техникалық ерекшелікке сәйкес ҚАТАҢ қабылданатын болады. Жұмыстарды орындау МІНДЕТТІ ТҮРДЕ тапсырыс берушімен келісілсін +7778 061 6771 Данияр