Приложение №2
Техническая спецификация услуги стерилизация инструментария и изделий  медицинского назначения
Необходимое количество до конца 2026  года:
1. Стерилизация -  штук биксов с текстильными изделиями, с доставкой;
Август – Декабрь 2026 год, 5 месяцев, в месяце 1 бикс,

Итого 4*5=20 биксов 
        Место оказания услуги: Казахстан, г.Шымкент, район Тұран, улица Мамина-Сибиряка, здание 6/3

Штатные работники Поставщика Услуг укомплектованы 1 (один) врач-эпидемиолог, 8 (восемь) медработники по доставке, 3 (три) техниками по оборудованиям, 7 (семь) водителем, 20 (двадцать) медицинские работники подготовленными специалистами со средним специальным медицинским образованием.  
1. Наличие материально-техническая оснащена современным технологическим оборудованием:
1) В наличие  имеется 3 (три) моечных машин с объемом 150 литров;
2)  1- (один) ультразвуковых очистительных машин;
3)  2-(два) паровых стерилизаторов;
4)  2-(один) паровой стерилизатор;
5)  2-(два) низкотемпературных плазменных стерилизатора.
6)  4  -(четыре) специализированный автотранспорт.
Наличие в городе Шымкент с подтверждающими документами, размещённой в специально оборудованных, изолированных помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/20                                «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»  .
 Современные технологии стерилизации медицинского инструментария и изделий медицинского назначения, с гарантированным уничтожением всех  инфекционных  патогенов, в том числе ВИЧ, парентеральных гепатитов и т.д. Гарантия  инфекционной  безопасности  медицинского  инструментария и изделий медицинского назначения для пациентов медицинских организаций.
2. Возможность осуществления стерилизации белья и других изделий  медицинского  назначения в бумажных и матерчатых упаковках.
3. График сдачи и вывоза биксов с медицинскими инструментариями и текстильными изделиями определяется Заказчиком.
4. Поставщик до процесса стерилизации, должен провести предстерилизационную очистку инструментария в автоматических моечных машинах с применением современных специальных моющих средств при температуре  до 90 градусов по Цельсию.
5. В соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и  противоэпидемическими правилами поставщик должен обеспечить соблюдение всех  процедур  контроля качества мойки инструментария и  процесса стерилизации.

6. Медицинский инструментарий  должен быть упакован в специальные пакеты с термоиндикаторами, при вскрытии которого медицинский персонал удостоверяется об  изменении цвета термоиндикатора.

7. На упакованных пакетах инструментарием и ИМН должна быть проставлена дата стерилизации.

8. Биксы с инструментарием и ИМН, прошедшие стерилизацию, должны быть опломбированы.
9. Поставщик по заявке Заказчика должен обеспечить специальными медицинскими контейнерами для перевозки медицинского инструментария.
Стерилизация инструментария  и изделий медицинского назначения  включает:
-стерилизация биксов с  инструментариями, биксов с  лабораторными капиллярами, независимо от их  размера, который включает  предстерилизационную очистку,  упаковку в  специальные  пакеты, автоклавирование с  доставкой;

-стерилизация биксов или упаковок с бельем, в том  числе с  операционным, биксов с  ватными  шариками,  который  включает  инспекцию содержимого биксов на  качества  стирки,  упакование,  автоклавирование.
11. Стерилизация должно производится на плазменного стерилизатора при температуре не более 50 градусов.
12. Услуги оказываются 1 (один)  раз  в месяц и по заказу заказчипка.
                                                                                                                              Қосымша №2

Медициналық мақсаттағы бұйымдарды және құрал-саймандарды зарарсыздандыру қызметінің техникалық ерекшелігі
2026 жылдың соңына дейін қажетті:
Стерилизациялау- тоқыма бұйымдары бар бикс, жеткізу; 
Тамыз – Желтоқсан 2026 жыл, 5 айына 1 бикс;

4*5=20
Жалпы 20*2400 тг = 48000 тг
 Қызмет көрсетілетін орын: Қазақстан, Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Мамин-Сибиряк көшесі, ғимарат 6/3 
            Қызмет көрсету орны: Шымкент қаласы. Қызмет ұсынушының штатында 1 (бір) дәрігер-эпидемиолог, 8 (сугіз) тасымалдаушы медқызметкер, 3 (үш) құралдар бойынша техник, 7(жеті) жүргізуші, 20(жиырма) медициналық білімі бар орта мамандырылған даярлықтан өткен медицина қызметкері.
           Материалдық-техникалық базасы  замануи техника/ аппараттармен жабдықталған:
1)  3 (үш) жуу машинасы көлемі 150 литрлі;
2)  1- (бір) ультразвук тазалау машинасы;
3)  2-(екі) бу стерилизаторы;
4)  1-(бір) бу стерилизаторы;
5)  2-(екі)  плазмалық стерилизатор;
6)  4  -(төрт) арнайы автокөліктер.
2.
Шымкент қаласында орналасқан ҚР ДС-нің 2020 жылғы 11 тамыздағы "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № 96 бұйрығына сәйкес құжаттарымен  жеке оқшауланған ғимарат.  Барлық жұқпалы патогендерді, соның ішінде  АИТВ, парентеральды гепатиттер және т. б. кепілді жойумен медициналық құралдар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерилдеудің заманауи технологиялары медициналық ұйымдардың емделушілері үшін медициналық құралдар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың инфекциялық қауіпсіздігінің кепілі.
3.
Киім-кешек және медициналық мақсаттағы басқа да бұйымдарды қағаз және маталы орамдарда стерильдеуді жүзеге асыру мүмкіндігі.

4.
Медициналық аспаптар мен тоқыма бұйымдары бар бикстерді тапсыру және шығару кестесін Тапсырыс беруші айқындайды.

5.
Жеткізуші стерильдеу процесіне дейін Цельсий бойынша 90 градусқа дейінгі температурада қазіргі заманғы арнайы жуу құралдарын қолдана отырып, автоматты жуу машиналарында құрал-саймандарды стерильдеу алдында тазалауды жүргізуі тиіс.

6.
Қолданыстағы санитарлық-гигиеналық және эпидемияға қарсы ережелерге сәйкес жеткізуші құрал-саймандарды жуу сапасын бақылаудың барлық процедураларының және стерильдеу процесінің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

7.
Медициналық құрал-саймандар термоиндикаторы бар арнайы пакеттерге оралуы тиіс, оны ашқан кезде медициналық персонал термоиндикатор түсінің өзгергенін куәландырады.

8.
Буып-түйілген пакеттерде құрал-сайманмен және ММБ стерильдеу күні қойылуы тиіс.

9.
Стерилизациядан өткен аспабы бар бикстер және ММБ пломбалануы тиіс.

10.
Өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша медициналық құралдарды тасымалдауға арналған арнайы медициналық контейнерлермен қамтамасыз етуі тиіс.

Құралдар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу:

- құрал-саймандары бар бикстерді, зертханалық капиллярлары бар бикстерді, олардың мөлшеріне қарамастан стерильдеу алдындағы тазартуды, арнайы пакеттерге орауды, жеткізумен автоклавтауды қамтитын зарарсыздандыру;

- бикстерді немесе іш киімдері бар орамаларды, соның ішінде операциялық бикстерді, мақта шариктері бар бикстерді стерилизациялау, оған кір жуу, орау, автоклавтау сапасына бикстердің ішіндегісін тексеру кіреді.

11. Стерилдеу плазмалық стерилизаторда 50 градустан аспайтын температурада жүргізілуі тиіс. 


12. Қызмет айына 1 (бір) рет көрсетіледі және Тапсырыс берушінің қосымша тапсырыстар бойынша.
Директор                                                                            Боранбаева Л.Ж

