1

2026ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Техникалық спецификация сатып алатын қызметтер

	№ р/с
	Атауы
	Техникалық ерекшелік, қызмет сипаттамасы

	1 
	Шағын сәулет нысандарының ағаш конструкцияларын отқа төзімді өңдеу бойынша қызметтер.
	1. Қызмет Тапсырыс берушінің аумағында орналасқан шағын сәулет нысандарының ағаш конструкцияларын отқа төзімді өңдеуді қамтиды.

2. Өңдеу объектілерінің тізбесі: беседкалар – 6 дана; спорт кешендері – 6 дана; құмсалғыштар – 6 дана; бұрылыстар-6 дана; слайдтар – 6 дана; орындықтар – 6 дана.

3. Өнім беруші құрамды сапалы жағуға кедергі келтіретін шаңнан, кірден, ескі қабыршақтайтын жабындардан және өзге де ластанулардан тазартуды қоса алғанда, өңдеу алдында объектілерді алдын ала тексеруді және Беттерді дайындауды жүргізуге міндетті.

4. Отқа төзімді өңдеу ағаш конструкцияларды өрттен, көгеруден, көгеруден, шіріктен, көк ағаштан және жәндіктер зиянкестерінен қорғауға арналған сертификатталған құраммен жүзеге асырылады.

5. Қолданылатын отқа төзімді құрам Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келуі және сапасы мен қауіпсіздігі туралы растайтын құжаттары болуы тиіс.

6. Отқа төзімді құрамды жағу өндірушінің нұсқаулығына сәйкес кемінде екі қабатта немесе қажетті қорғаныс қасиеттеріне қол жеткізу үшін белгіленген шығын нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

7. Қызмет көрсету кезінде Өнім беруші еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді.

8. Өңдеу аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге орындалған қызметтер актісін, сәйкестік сертификатын және қолданылатын отқа төзімді құрамға сапа паспортын ұсынады.

9. Материалдарды, жабдықтарды, құралдарды, көлік шығыстарын, тиеу-түсіру жұмыстарын, жұмыскерлерді жеке қорғау құралдарын, салықтарды және өзге де міндетті төлемдерді қоса алғанда, Қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстар Шарттың құнына енгізіледі.

10. Қызметтер Тапсырыс берушінің аумағында жеткізушінің күшімен және құралдарымен көрсетіледі.

11. Қызмет көрсету мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

12. Қызмет көрсету нәтижесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ағаш конструкцияларының қорғаныш қасиеттерін қамтамасыз ете отырып, шағын сәулет нысандарының 36 бірлігін сапалы отқа төзімді өңдеуді орындау болып табылады.


Приложение 2 к Договору 

 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование 
	Техническая спецификация, характеристика услуги

	 1 
	Услуги по огнебиозащитной обработке деревянных конструкций малых архитектурных форм.
	1. Услуга включает выполнение огнебиозащитной обработки деревянных конструкций малых архитектурных форм, расположенных на территории Заказчика.

2. Перечень объектов обработки: беседки – 6 шт.; спортивные комплексы – 6 шт.; песочницы – 6 шт.; качели-вертушки – 6 шт.; горки – 6 шт.; скамейки – 6 шт.

3. Поставщик обязан провести предварительный осмотр объектов и подготовку поверхностей перед обработкой, включая очистку от пыли, грязи, старых отслаивающихся покрытий и иных загрязнений, препятствующих качественному нанесению состава.

4. Огнебиозащитная обработка выполняется сертифицированным составом, предназначенным для защиты деревянных конструкций от возгорания, плесени, грибка, гниения, синевы древесины и насекомых-вредителей.

5. Применяемый огнебиозащитный состав должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан и иметь подтверждающие документы о качестве и безопасности.

6. Нанесение огнебиозащитного состава осуществляется в соответствии с инструкцией производителя не менее чем в два слоя либо согласно установленным нормам расхода для достижения требуемых защитных свойств.

7. При оказании услуг Поставщик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

8. После завершения обработки Поставщик предоставляет Заказчику акт выполненных услуг, сертификат соответствия и паспорт качества на применяемый огнебиозащитный состав.

9. Все расходы, связанные с оказанием услуг, включая стоимость материалов, оборудования, инструментов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, средства индивидуальной защиты работников, налоги и иные обязательные платежи, включаются в стоимость договора.

10. Услуги оказываются силами и средствами Поставщика на территории Заказчика.

11. Срок оказания услуг – в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

12. Результатом оказания услуг является выполнение качественной огнебиозащитной обработки 36 единиц малых архитектурных форм с обеспечением защитных свойств деревянных конструкций в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. 


