КГУ "Аппарат маслихата района Шал акына СКО"

| № | Описание дефекта | Местоположение дефекта | № | Необходимые работы | Ед.изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружные стены основного здания и мастерской |  |  |  |  |
| 1 | Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования | Работы по поставке и установке кондиционера (сплит-системы). | Работы по поставке и установке кондиционера (сплит-системы). |  |  |

Внимание! Все расходы, связанные с выполнением работ по поставке и установке кондиционера (сплит-системы), включая приобретение оборудования, расходных материалов, крепёжных элементов, кронштейнов, медных труб, теплоизоляции, дренажной системы, электрического кабеля, кабель-каналов и иных комплектующих, а также использование инструментов и приспособлений, транспортные расходы (доставка оборудования и материалов на объект), погрузочно-разгрузочные работы, монтаж внутреннего и наружного блоков, прокладку межблочных коммуникаций, подключение к электросети, вакуумирование системы, пусконаладочные работы, проверку работоспособности оборудования, уборку рабочего места и вывоз строительного мусора осуществляются за счёт потенциального поставщика.

До поставки и установки кондиционер (сплит-система) подлежит обязательному согласованию с Заказчиком по производителю, техническим характеристикам, мощности, комплектации, месту установки, цвету (при необходимости) и качеству оборудования.