Техническая спецификация

Услуги по диагностике и чистке кондиционеров.

Полное описание и технические требования:

- Диагностика: Проведение комплекса диагностических услуг в отношении систем кондиционирования воздуха с целью выявления неисправностей, дефектов и причин их неработоспособности (отказа в работе). По результатам диагностики Поставщик предоставляет дефектный акт или техническое заключение по каждому неисправному прибору.

- Техническое обслуживание (чистка): Проведение сопутствующих услуг по полной очистке каждого кондиционера, включая очистку фильтров внутреннего блока, теплообменников (испарителя и конденсатора), дренажной системы и жалюзи от пыли, грязи и бактериального налета.

- Расходные материалы: Все расходные материалы, необходимые для проведения диагностики и чистки, предоставляются Поставщиком и включены в стоимость услуг.

Адрес, место оказания услуг и количество кондиционеров (СКО, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23):

- 1 шт. — в ординаторской ЛОР-отделения на четвертом этаже больницы;

- 1 шт. — в ординаторской отделения травматологии и челюстно-лицевой хирургии на 5-м этаже;

- 1 шт. — в ординаторской отделения хирургии на пятом этаже;

- 1 шт. — на посту отделения педиатрии № 2 на третьем этаже;

- 1 шт. — в помещении аптеки на первом этаже.

Техникалық ерекшелігі

Кондиционерлерді диагностикалау және тазалау жөніндегі қызметтер.

Толық сипаттамасы және техникалық талаптар:

- Диагностикалау: Кондиционерлеу жүйелерінің істен шығуының (жұмыс істемеуінің) себептерін, ақаулары мен бұзылуларын анықтау мақсатында оларға кешенді диагностикалық қызметтер жүргізу. Диагностика нәтижелері бойынша Өнім беруші әрбір ақаулы құрылғыға ақаулық актісін немесе техникалық қорытынды ұсынады.

- Техникалық қызмет көрсету (тазалау): Ілеспе қызмет ретінде әрбір кондиционерді толық тазалау жұмыстарын жүргізу, соның ішінде ішкі блоктың сүзгілерін, жылу алмастырғыштарды (буландырғыш пен конденсаторды), дренаж жүйесін және жалюзилерді шаңнан, кірден және бактериялық қақтан тазарту.

- Шығыс материалдары: Диагностика мен тазалауды жүргізуге қажетті барлық шығыс материалдарын Өнім беруші ұсынады және олар қызметтің құнына кіреді.

Қызметтерді көрсету мекенжайы, орны және кондиционерлер саны    (СҚО, Петропавл қ., Пушкин көшесі, 23):

- 1 дана — аурухананың төртінші қабатындағы ЛОР (құлақ, мұрын, тамақ) бөлімшесінің ординаторлық бөлмесіне;

- 1 дана — 5-қабаттағы травматология және бет-жақ хирургиясы бөлімшесінің ординаторлық бөлмесіне;

- 1 дана — бесінші қабаттағы хирургия бөлімшесінің ординаторлық бөлмесіне;

- 1 дана — үшінші қабаттағы №2 педиатрия бөлімшесінің посына;

- 1 дана — бірінші қабаттағы дәріхана үй-жайына.